| 索引号 | 11341722003251630P/202012-00031 | 组配分类 | 市政基础设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 县住建局 | 发文日期 | 2020-12-23 10:40 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 市政基础设施 |
| 信息来源 | 县住建局（县人防办） | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 / 公民 |
| 信息名称 | 郎溪县市政基础设施规划（燃气专项规划） | 内容概述 |  |

## 郎溪县市政基础设施规划（燃气专项规划）

前  言

城镇实现燃气化是建设现代化城镇的重要组成部分，它是节约能源、减轻环境污染、改善人民生活条件的有效途径，也是向现代化居住环境迈进的重要标志之一。

目前郎溪县尚无天然气供应，城区居民的日常生活主要使用液化石油气和煤作为燃料, 这不仅浪费了大量能源，而且对环境还产生严重的污染。

当前，随着国家能源结构的变化，我国正调整能源生产、消费状况，提高能源利用率,大力开发中西部地区的战略决策，实施天然气“川气东送”和“西气东输”。前期新疆塔里木至上海的“西气东输”工程的竣工打开了安徽省应用天然气的大门，目前正在建设的普光气田至上海 “川气东送”工程则为郎溪县的天然气利用创造了更加良好的条件。天然气的利用对改善郎溪县能源结构，优化城区环境，提高人民生活质量，发展地方经济都将有较深远的影响。

天然气引进后，郎溪县历史形成的一种燃气气源、多家公司经营供气的格局随之发生了较大的变化。郎溪县在使用天然气这一优质能源的同时，城市燃气的发展面临天然气的后续资源、调峰、气源安全、输配系统的统一规划和合理布局、管理格局和方式的适应等一系列新的问题，编制郎溪县燃气专项规划已是迫在眉睫。

受郎溪县建委委托，由武汉市燃气热力规划设计院编制本轮郎溪县燃气专项规划。在现场收集资料期间，得到了郎溪县各相关部门的大力协助，在此对给予我院工作支持和帮助的各有关部门和人士表示衷心的感谢。

第1章  总论

1.1规划依据

（1）《郎溪县管道燃气专项规划修编设计委托书》郎溪县建委

（2）《郎溪县总体规划2005～2020年》同济大学

（3）《郎溪县经济开发区十字工业园总体规划2006～2020年》工业园管委会

（4）《郎溪县经济开发区总体规划2006～2020年》开发区管委会

（5）郎溪县十一五规划

1.2规划原则

（1）以国家政策、法规及郎溪县总体规划为指导，结合城市的实际情况，统筹规划、远近结合、分期实施、逐步发展。

（2）结合郎溪县天然气利用工程输配系统，针对郎溪县的具体情况，选择技术先进、经济合理、安全可靠的规划方案，规划方案具有较强的适应性和可操作性。

（3）贯彻国家能源政策及节能方针，城市燃气的发展以提高人民生活水平、提高产品质量、减少环境污染、改善投资环境、促进经济发展为目标。

（4）以市场经济为杠杆，积极开拓燃气用气市场，确定合理的用气发展指标及供气规模。

（5）坚持科学态度，调查资料详实。规划方案充分体现城市燃气的安全可靠性、科学合理性、系统全面性、技术先进性，对郎溪县燃气事业的发展有着切实可行的指导作用。

（6）满足郎溪县经济可持续发展的需求，使燃气事业取得较好的经济效益、社会效益和环境效益。

1.3规划范围

根据郎溪县规划设计委托书的要求，结合城市总体规划地域范围，本规划的规划范围主要包括：郎溪县城、郎溪县经济开发区、郎溪县经济开发区十字工业园。

1.4规划期限

根据《郎溪县城总体规划》、《郎溪县经济开发区十字工业园总体规划》、《郎溪县经济开发区总体规划》的期限划分，并结合郎溪县天然气利用工程实施安排，本次规划期限为2007-2020年，分为近期规划和远期规划。

近期规划   2007-2010年；

远期规划   2011-2020年。

1.5遵循的规范、标准和规定

（1）《城镇燃气设计规范》GB50028-2006

（2）《建筑设计防火规范》GB50016-2006

（3）《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97

（4）《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002

（5）《原油和天然气输送管道穿跨越工程设计规范》SY/T0015-98

（6）《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2001

（7）《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-1999

（8）《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T4013-95

（9）《埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范》SY/T0019-97

（10）《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002

（11）《工业企业总平面设计规范》GB50187-93

（12）《构筑物抗震设计规范》GB50191-93

（13）《砌体结构设计规范》GB/T50003-2001(2002年局部修订条文)

（14）《建筑抗震设防分类标准》GB50223-95

（15）《建筑抗震设计规范》GB50011-2001

（16）《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85

（17）《城市区域环境噪声标准》GB3096-93

（18）《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-92

（19）《低压配电设计规范》GB50054-95

（20）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92

（21）《建筑物防雷设计规范》GB50057-94（2000年版）

（22）《供配电系统设计规范》GB50052-95

（23）《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》SH3063-1999

（24）《污水综合排放标准》GB8978-1996

（25）《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88（1997年版）

（26）《生活饮用水卫生标准》GB5749-85

（27）《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90（1997年版）

（28）《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

（29）建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定 劳动部3号令

（30）建设项目环境保护管理条例 国务院253号令（1998年）

（31）《环境空气质量标准+修改单(2000年)》GB3095-1996