| 索引号 | 11341722003251462M/202005-00010 | 组配分类 | 行业帮扶 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 县水利局 | 发文日期 | 2020-05-05 09:15 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 全面开展贫困人口饮水安全问题再排查和动态清零工作（二）,行业扶贫 |
| 信息来源 | 县水利局 | 主题导航 | 民政、扶贫、救灾 |
| 信息名称 | 全面开展贫困人口饮水安全问题再排查和动态清零工作（二） | 内容概述 |  |

## 全面开展贫困人口饮水安全问题再排查和动态清零工作（二）

为认真贯彻落实中央和省、市、县委脱贫攻坚决策部署，严守贫困人口饮水安全“两不愁、三保障、一安全”的核心指标，高质量打赢脱贫攻坚战，县水利局及时成立农村饮水安全攻坚行动领导组和攻坚办公室。

一是推动动态清零整改落实。为推动再排查、再检视、再整改工作落地落实，3月31日至4月3日，县水利局联合县疾控中心对我县390户1042人分散式供水贫困户采取区域划分方式为41处检测样本点进行水质检测采样。本次水质检测取水采样小组共分为三组，为期三天，分别对县域内9个乡镇41处分散式供水样本点进行取水采样，此次主要为末梢水检测，共采集末梢水水样41份（含理化水样123瓶，微生物水样41袋）。

二是规范规模水厂日常检测。为规范全县规模水厂出厂水日常检测工作，县农饮中心4月10日在飞鲤镇为民自来水厂会议室，主持召开了全县农村饮水安全水质日常检测培训会议，安徽中科华测检验检测有限公司、各乡镇水利站负责人、自来水厂主要负责人及技术人员参加会议。

三是提升贫困人口饮水标准。为全面保障贫困户饮水安全问题，进一步提升群众满意度，4月17日，县政府召开农村饮水安全专题部署会议，全面实施郎溪县390户1042人分散式供水贫困人口饮水安全补丁政策，给予每户1000元通水入户补助标准（不足部分由乡镇自筹），并采取分类实施，一是对分散式供水区域较大、人口相对集中的姚村等地采取更换净化、消毒设备，清洗蓄水池等措施；二是对相对零散的部分乡镇贫困户，通过规模水厂管网延伸的方式进行入户通水。

四是加强规模水厂督查监管。按照中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”和省市暗访、县级巡查反馈意见，4月26日至4月28日，县水利局和县卫健委组成联合检查组，对全县13个规模水厂进行巡查，重点检查供水企业供水合法性、运行管理及每日出厂水9项常规指标检测等情况。对发现的问题，要求即刻整改，后续将采取随机走访抽检的方式进行复查监督，着力确保整改到位并动态清零。