| 索引号 | 11341722003251462M/202006-00028 | 组配分类 | 人大代表建议办理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 县水利局 | 发文日期 | 2020-06-30 10:25 |
| 发布文号 | 郎水办〔2020〕78号 | 关键词 | 人大建议 答复函,人大代表建议办理 |
| 信息来源 | 县水利局 | 主题导航 | 农业、林业、水利 |
| 信息名称 | 关于郎溪县十七届人大五次会议第61号建议的答复函 | 内容概述 |  |

## 关于郎溪县十七届人大五次会议第61号建议的答复函

关于郎溪县十七届人大五次会议

第61号建议的答复函

姚小平等代表：

你们提出的关于在荡南湖流域花园村三孔闸建造大型排涝站的建议收悉。现答复如下：

三孔闸坐落于宣州区昝村境内，工程始建于上世纪五十年代，分别于1985、2010年两次改建，现为4孔钢闸门电动启闭，过闸流量为32m3/s，其主要功能是负责荡南湖的防洪、排涝及蓄水抗旱。目前荡南湖区域排涝标准不高，缺乏系统规划和治理，现有排涝站大部分为上世纪七、八十年代兴建，标准较低且机型老旧、设备、泵房老化严重，现有排水能力不能满足需要。2016年特大洪水，出现长时间内涝，造成区内居民出行不便、财产受损，社会影响较大。因此，开展该区域排涝泵站增容补点建设来促进区域经济社会可持续发展和改善农业生产条件，十分必要、意义重大。

郎溪县荡南湖排涝泵站建设工程目前已纳入县水利“十四·五”规划，新建荡南湖排涝泵站建设用地主要是站身及管理区用地，初步估算永久征地约9000m2 ，工程估算总投资6000万元。设计方案以现状排水沟为排水骨架，根据高水高排、低水低排、分片排水、相机自排的原则，对水系进行清淤疏通；对不满足排涝流量要求的区域，择址建站或扩建已有泵站；新建荡南湖排涝泵站，排涝标准为10年一遇，即3日暴雨3日排出，排涝流量为8立方米/每秒。

感谢你们对我县水利工作的关注、关心和支持。

2020年6月30日