| 索引号 | 11341722MB0W399912/202006-00071 | 组配分类 | 城市给排水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 县卫健委（县中医药局） | 发文日期 | 2020-06-12 11:23 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 郎溪县,自来,水厂,2020.5,建平镇,2020,自来水,新发,指标,有限,公司,水样,姚村,浑浊,南丰,桥镇,监测,新发镇,供水,达标,城市给排水 |
| 信息来源 | 县卫健委（县中医药局） | 主题导航 | 卫生、体育 |
| 信息名称 | 郎溪县2020年第二季度城乡集中式供水用户水龙头水质监测结果公告 | 内容概述 |  |

## 郎溪县2020年第二季度城乡集中式供水用户水龙头水质监测结果公告

为深入贯彻《水污染防治法》和国务院《水污染防治行动计划》，根据《国家卫生健康委办公室关于进一步加强饮用水水质监测和信息公开工作的通知》要求，我县于2020年5月13至15日开展第二季度城乡集中式供水用户水龙头水质监测工作，本次对全县9个乡镇的11个水厂进行采样，共采集水样19份，其中达标水样16份，具体监测结果详见下表：

郎溪县2020年第二季度城乡集中式供水用户水龙头水质监测结果一览表

| 序号 | 年 | 季度 | 县 | 供水单位名称 | 乡镇 | 采样时间 | 采样地点 | 水样是否达标 | 不达标指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020 | 二 | 郎溪县 | 新发福根自来水厂 | 新发镇 | 2020.5.13 | 新发中心学校 | 是 |  |
| 2 | 2020 | 二 | 郎溪县 | 新发福根自来水厂 | 新发镇 | 2020.5.13 | 新发回头客百货店 | 是 |  |
| 3 | 2020 | 二 | 郎溪县 | 梅渚自来水有限责任公司 | 梅渚镇 | 2020.5.13 | 梅渚贺亚平家 | 是 |  |
| 4 | 2020 | 二 | 郎溪县 | 梅渚自来水有限责任公司 | 梅渚镇 | 2020.5.13 | 梅渚中心小学 | 是 |  |
| 5 | 2020 | 二 | 郎溪县 | 凌笪自来水有限责任公司 | 凌笪乡 | 2020.5.13 | 凌笪马力涧用户家 | 是 |  |
| 6 | 2020 | 二 | 郎溪县 | 岗南自来水厂 | 凌笪乡 | 2020.5.13 | 岗南集镇7号 | 否 | 浑浊度 |
| 7 | 2020 | 二 | 郎溪县 | 南丰木里自来水厂 | 建平镇 | 2020.5.14 | 南丰一里村 | 是 |  |
| 8 | 2020 | 二 | 郎溪县 | 十字天子供水有限责任公司 | 十字镇 | 2020.5.14 | 十字天子门村张军家 | 是 |  |
| 9 | 2020 | 二 | 郎溪县 | 毕桥镇世丰自来水厂 | 毕桥镇 | 2020.5.14 | 毕桥茶场 | 是 |  |
| 10 | 2020 | 二 | 郎溪县 | 飞鲤镇为民自来水厂 | 飞鲤镇 | 2020.5.14 | 湖滨村2号 | 是 |  |
| 11 | 2020 | 二 | 郎溪县 | 飞鲤镇为民自来水厂 | 飞鲤镇 | 2020.5.14 | 飞鲤中心学校 | 是 |  |
| 12 | 2020 | 二 | 郎溪县 | 姚村自来水厂 | 姚村乡 | 2020.5.14 | 姚村尤翠荣家 | 是 |  |
| 13 | 2020 | 二 | 郎溪县 | 涛城涛源自来水厂 | 涛城镇 | 2020.5.15 | 郎广路605号 | 否 | 浑浊度、肉眼可见物 |
| 14 | 2020 | 二 | 郎溪县 | 涛城涛源自来水厂 | 涛城镇 | 2020.5.15 | 涛城中心学校 | 否 | 浑浊度、肉眼可见物 |
| 15 | 2020 | 二 | 郎溪县 | 郎溪县自来水有限公司 | 建平镇 | 2020.5.15 | 郎桃小区 | 是 |  |
| 16 | 2020 | 二 | 郎溪县 | 郎溪县自来水有限公司 | 建平镇 | 2020.5.15 | 义乌商贸城 | 是 |  |
| 17 | 2020 | 二 | 郎溪县 | 郎溪县自来水有限公司 | 建平镇 | 2020.5.15 | 宁芜路386号 | 是 |  |
| 18 | 2020 | 二 | 郎溪县 | 郎溪县自来水有限公司 | 建平镇 | 2020.5.15 | 金色港湾小区 | 是 |  |
| 19 | 2020 | 二 | 郎溪县 | 郎溪县自来水有限公司 | 建平镇 | 2020.5.15 | 和谐家园小区 | 是 |  |

备注：

1、所检指标达标仅指本次采集水样所监则的指标的检测结果符号GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

2、监测指标包括：

（1）微生物指标：总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数；

（2）毒理性指标：砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳；

（3）感观性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂；

（4）非常规指标：氨氮；

（5）消毒剂及消毒副产物指标：游离氯/二氧化氯、亚氯酸盐。

2