| 索引号 | 11341722003251630P/202009-00057 | 组配分类 | 城市燃气 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 县住建局 | 发文日期 | 2020-09-30 09:27 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 安全,燃气,整改,配送,检查,隐患,情况,工作,监管,意识,制度,进行,标准,生产,燃气体,液化,企业,日常化,落实,检漏,城市燃气 |
| 信息来源 | 县住建局（县人防办） | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 住建局危化安全工作开展情况 | 内容概述 |  |

## 住建局危化安全工作开展情况

一、基本情况

此次检查以市政园林中心组织第三方燃气专家全面检查的方式进行，从企业安全生产主体责任落实情况、配送点设施设备情况、日常管理规范制度落实情况，工作人员安全意识等几个方面进行检查。本次共检查各燃气企业下属配送点35家，下发《责令整改通知书》35份，发现各类燃气安全隐患20余处。

二、存在问题

一是大部分液化石油气配送点无合格瓶库，甚至是无瓶库，有的配送点煤气罐就摆放在小五金店、百货店、杂货店内销售，有的液化石油气瓶库与居民住宅、底楼商铺在同一栋建筑内，并没有独立的瓶库。二是配送点安全设施设备不符合标准，如灭火器过期或不符合标准，无可燃气体报警器，无堵漏、检漏工具，无防静电工作服等。同时，也没有统一的日常管理规范制度，工作人员安全意识普遍不高，存在安全隐患。

三、下一步工作打算

（一）进一步加强对燃气安全的监管力度，使监管工作常态化，日常化，切实提高燃气经营单位及使用者的安全意识。

（二）进一步做好与上级安全监管部门的联系，将排查出的燃气安全隐患及时整改，对不能整改的做到及时上报，将事故隐患消除在萌芽状态。

（三）针对检查中发现的问题，督促各企业制定改措施和方案，严格按照安全生产法律法规、规章制度和技术标准进行整改，确保限期整改到位，坚决遏制和杜绝各类燃气事故的发生，确保安全生产。