| 索引号 | 113417220032519648/202009-00020 | 组配分类 | 农田水利工程建设运营 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 梅渚镇政府 | 发文日期 | 2020-09-10 10:15 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 水利工程设施水毁一般修复项目 |
| 信息来源 | 梅渚镇政府 | 主题导航 | 农业、林业、水利 |
| 信息名称 | 梅渚镇水利工程设施水毁一般修复项目统计表 | 内容概述 |  |

## 梅渚镇水利工程设施水毁一般修复项目统计表

| 梅渚镇水利工程设施水毁一般修复项目统计表 |
| --- |
| 序号 | 县（市、区） | 类别 | 水毁数量 | 水毁情况 | 主要工程量 | 总资金（万元） | 已修复 | 正修复 | 待开工 | 备注 |
| 合计 | 五千亩以下溃（漫）破圩口堵口复堤 | 1处 | 幸福圩400米圩堤塌方(幸福圩水毁修复工程) | 1.C20砼固脚，2.C20砼锁块护坡。 | 80 |  |  | 10月下旬 |  |
| 水库 | 处 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水电站 | 处 |  |  |  |  |  |  |  |
| 堤防（护岸） | 1座 | 梅溧河集镇段塌倒35米(梅溧河集镇段水毁修复工程) | 1.C20埋石砼挡土墙。2.C20砼地坪恢复。 | 40 |  |  | 8月下旬 |  |
| 水闸 | 处 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水文测站 | 座 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排涝泵站 | 2处 | 1、上桥排涝站电机烧毁。2、镇西排涝站01#轴流泵故障，不能运行。(梅渚镇排涝站设备更换及维修工程) | 1.更换电机，更换相关重要配套设备。2.维修故障01#轴流泵。 | 3 |  |  | 10月下旬 |  |
| 堰坝 | 1处 | 丁寺庙水库大坝40米塌陷(丁寺庙水库水毁修复工程) | 1.新筑坝体，2.C30砼坝顶道路修复40米。 | 20 |  |  | 10月下旬 |  |
| 农村饮水工程 | 处 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 143 |  |  |  |  |
| 填报单位： 填报人： | 审核人： | 审批人： |  | 填报时间：2020年 08 月 11 日 |
| 填报说明：1.水利工程设施一般水毁修复项目是指资金总投入小于100万元的项目； |
| 2.水毁情况应填报水毁修复项目的基本情况，主要项目的名称等； |
| 3.主要工程量应填报相应水毁修复项目最主要工程量，如土方、石方、砼方等； |
| 4.水毁修复项目应在相应状态（已修复、正修复、待开工）下填报具体数字。 |