| 索引号 | 11341700MB1714830K/202006-00065 | 组配分类 | 污染源信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 县生态环境分局 | 发文日期 | 2020-06-03 15:57 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 环保 |
| 信息来源 | 县生态环境分局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 2020年2季度国控企业污染源（安徽万方织染有限公司污水处理厂）废水监测结果 | 内容概述 |  |

## 2020年2季度国控企业污染源（安徽万方织染有限公司污水处理厂）废水监测结果

安徽省宣城市2020年2季度国控企业污染源（安徽万方织染有限公司污水处理厂）废水监测结果

| 县区 | 单位名称 | 数据类型 | 站点名称 | 污染物名称 | 年份 | 季度 | 监测时间 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郎溪县 | 安徽万方织染有限公司 | 污水处理厂 | 出水口 | PH | 2020 | 第二季度 | 2020-05-14 | 8.05-8.21 | 6-9 | 是 | - |
| 郎溪县 | 安徽万方织染有限公司 | 污水处理厂 | 出水口 | 氨氮 | 2020 | 第二季度 | 2020-05-14 | 1.402 | 0-20 | 是 | - |
| 郎溪县 | 安徽万方织染有限公司 | 污水处理厂 | 出水口 | 化学需氧量 | 2020 | 第二季度 | 2020-05-14 | 118 | 0-200 | 是 | - |
| 郎溪县 | 安徽万方织染有限公司 | 污水处理厂 | 出水口 | 总氮 | 2020 | 第二季度 | 2020-05-14 | 6.5 | 0-30 | 是 | - |
| 郎溪县 | 安徽万方织染有限公司 | 污水处理厂 | 出水口 | 总磷 | 2020 | 第二季度 | 2020-05-14 | 0.30 | 0-1.5 | 是 | - |
| 郎溪县 | 安徽万方织染有限公司 | 污水处理厂 | 出水口 | 六价铬 | 2020 | 第二季度 | 2020-05-14 | 0.004L | 0-0.004L | 是 | - |