| 索引号 | 11341700MB1714830K/202008-00059 | 组配分类 | 生态环境质量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 县生态环境分局 | 发文日期 | 2020-08-17 16:30 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 环保 |
| 信息来源 | 县生态环境分局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 2020年7月饮用水源水质监测信息 | 内容概述 |  |

## 2020年7月饮用水源水质监测信息

郎溪县2020年7月集中式饮用水源地水质月报

一、监测情况

2020年7月，郎溪县监测1个在用集中式生活饮用水水源，水源地类型均为湖库型。

（一）监测点位

龙须湖饮用水源地取水口。

（二）监测项目

水温、PH值、电导率、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰、三氯甲烷、四氯化碳、三溴甲烷、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、环氧氯丙烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、氯丁二烯、六氯丁二烯、苯乙烯、甲醛、乙醛、丙烯醛、三氯乙醛、笨、甲苯、乙笨、二甲苯①、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯②、四氯苯③、六氯苯、硝基苯、二硝基苯④、2，4-二硝基苯、2,4,6-三硝基甲苯、硝基氯苯⑤、2,4-二硝基氯苯、2,4-二氯苯酚、2,4,6-三氯苯酚、五氯酚、苯胺、联苯胺、丙烯酰胺、丙烯腈、领苯二甲酸二丁酯、领苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、水合肼、四乙基对硫磷、吡啶、松节油、苦味酸、丁基黄原酸、活性氯、滴滴涕、林丹、环氧七氯、对流磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果、敌敌畏、敌百虫、内吸磷、百菌清、甲萘威、溴氰菊酯、阿特拉津、苯并（a）芘、甲基汞、多氯联苯⑥、微囊藻毒素-LR、黄磷、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、钛、铊、透明度共计111项。

二、评价标准及方法

评价标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

评价办法：《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22号）

三、评价结果

监测的1个集中式饮用水水源中，除总氮和粪大肠菌群不参与评价外，其余项目均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，达标率100%。(具体超标情况见附表1)。

附表1 2020年7月郎溪县集中式饮用水水源水质状况

| 序号 | 区县 | 水源名称 | 水源类型 | 达标情况 | 超标指标及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郎溪县 | 龙须湖 | 地表水 | 达标 | ─ |