| 索引号 | 11341722MB0W399912/202012-00001 | 组配分类 | 饮用水卫生安全 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 县卫健委（县中医药局） | 发文日期 | 2020-12-01 15:44 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 郎溪县,自来,水厂,2020.10,姚村,2020,建平镇,新发镇,指标,桥镇,监测,水质,水样,供水,自来水,新发,岗南,采样,山泉,四季度,饮用水卫生安全 |
| 信息来源 | 县卫健委（县中医药局） | 主题导航 | 卫生、体育 |
| 信息名称 | 郎溪县2020年第四季度城乡集中式供水用户水龙头水质监测结果公告 | 内容概述 |  |

## 郎溪县2020年第四季度城乡集中式供水用户水龙头水质监测结果公告

为深入贯彻《水污染防治法》和国务院《水污染防治行动计划》，根据《国家卫生健康委办公室关于进一步加强饮用水水质监测和信息公开工作的通知》要求，我县于2020年10月21至22日开展第四季度城乡集中式供水用户水龙头水质监测工作，本次对全县9个乡镇的18个水厂进行采样，共采集水样19份，现将第四季度水质监测结果公示如下：

郎溪县2020年第四季度城乡集中式供水用户水龙头水质监测结果一览表

| 序号 | 年 | 季度 | 县 | 供水单位名称 | 样品 编号 | 乡镇 | 采样时间 | 采样地点 | 水样是否达标 | 不达标指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020 | 四 | 郎溪县 | 新发福根自来水厂 | 2020SZ258 | 新发镇 | 2020.10.21 | 新发甘德伢家 | 是 |  |  |
| 2 | 2020 | 四 | 郎溪县 | 东夏永宁自来水厂 | 2020SZ278 | 新发镇 | 2020.10.21 | 小郝建材 | 是 |  |  |
| 3 | 2020 | 四 | 郎溪县 | 郎溪县生源自来水厂 | 2020SZ279 | 新发镇 | 2020.10.21 | 高天佑家 | 是 |  |  |
| 4 | 2020 | 四 | 郎溪县 | 郎溪县祥林自来水厂 | 2020SZ259 | 新发镇 | 2020.10.21 | 花园农资店 | 是 |  |  |
| 5 | 2020 | 四 | 郎溪县 | 梅渚自来水有限责任公司 | 2020SZ254 | 梅渚镇 | 2020.10.21 | 国成农资经营部 | 是 |  |  |
| 6 | 2020 | 四 | 郎溪县 | 凌笪自来水有限责任公司 | 2020SZ265 | 凌笪乡 | 2020.10.22 | 凌笪水厂办公室 | 是 |  |  |
| 7 | 2020 | 四 | 郎溪县 | 岗南自来水厂 | 2020SZ273 | 凌笪乡 | 2020.10.22 | 岗南加油站 | 是 |  |  |
| 8 | 2020 | 四 | 郎溪县 | 飞鲤镇为民自来水厂 | 2020SZ267 | 飞鲤镇 | 2020.10.21 | 毛竹园超市 | 是 |  |  |
| 9 | 2020 | 四 | 郎溪县 | 毕桥镇世丰自来水厂 | 2020SZ261 | 毕桥镇 | 2020.10.21 | 毕桥中石化加油站 | 是 |  |  |
| 10 | 2020 | 四 | 郎溪县 | 郎溪天子供水有限责任公司 | 2020SZ256 | 十字镇 | 2020.10.21 | 十字傅立秀家 | 是 |  |  |
| 11 | 2020 | 四 | 郎溪县 | 姚村自来水厂 | 2020SZ252 | 姚村乡 | 2020.10.21 | 姚村尤翠荣家 | 是 |  |  |
| 12 | 2020 | 四 | 郎溪县 | 姚村妙泉村引山泉工程 | 2020SZ280 | 姚村乡 | 2020.10.21 | 姚村张国强家 | 是 |  |  |
| 13 | 2020 | 四 | 郎溪县 | 姚村四青村引山泉工程 | 2020SZ281 | 姚村乡 | 2020.10.21 | 郑传茂家 | 是 |  |  |
| 14 | 2020 | 四 | 郎溪县 | 涛城涛源自来水厂 | 2020SZ263 | 涛城镇 | 2020.10.22 | 周记豆坊 | 是 |  |  |
| 15 | 2020 | 四 | 郎溪县 | 郎溪县自来水总公司 | 2020SZ275 | 建平镇 | 2020.10.22 | 中沪油气加油站 | 是 |  |  |
| 16 | 2020 | 四 | 郎溪县 | 郎溪县自来水总公司 | 2020SZ276 | 建平镇 | 2020.10.22 | 静湖公园 | 是 |  |  |
| 17 | 2020 | 四 | 郎溪县 | 郎溪县万泉自来水厂 | 2020SZ271 | 建平镇 | 2020.10.22 | 张社平家 | 是 |  |  |
| 18 | 2020 | 四 | 郎溪县 | 南丰木里自来水厂 | 2020SZ269 | 建平镇 | 2020.10.22 | 邱香桂家 | 是 |  |  |
| 19 | 2020 | 四 | 郎溪县 | 郎溪县建桥自来水厂 | 2020SZ277 | 建平镇 | 2020.10.21 | 小伍私菜馆 | 是 |  |  |

备注：

1、所检指标达标仅指本次采集水样所监则的指标的检测结果符号GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

监测指标包括：

（1）微生物指标：总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数；

（2）毒理性指标：砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳；

（3）感观性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂；

（4）非常规指标：氨氮；

（5）消毒剂及消毒副产物指标：游离氯/二氧化氯、亚氯酸盐。