| 索引号 | 11341700MB1714830K/202101-00026 | 组配分类 | 污染综合防治 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 县生态环境分局 | 发文日期 | 2021-01-12 16:40 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 排放量,排污口,排放,郎溪县,污水,新河,处理厂,削减,公示,标准,镇区,减排,污染物,项目,排水,宣城市,城镇,现将,外排,一级,污染综合防治 |
| 信息来源 | 县生态环境分局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 郎溪县飞鲤镇污水处理厂入河排污口设置公示 | 内容概述 |  |

## 郎溪县飞鲤镇污水处理厂入河排污口设置公示

按照《入河排污口监督管理办法》规定，现将该入河排污口设置有关情况予以公示。

一、排污口概况

郎溪县飞鲤镇污水处理厂属污染减排项目，位于镇区西南角，占地面积2000m2。项目服务范围及人口：飞鲤镇镇区0.4hm2，镇域总人口约6387人。近期生活污水收集处理规模为500m3/d。核心工艺采用“预处理+组合式AAO+D型滤池+紫外线消毒”处理工艺，外排水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A排放标准。

二、排放要求

本项目外排废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后，使用DN500的HDPE暗管自流进入飞鲤新河（排污口设置在X026以西，飞鲤新河右岸，东经119°05′18.15″，北纬31°03′52.55″），排放方式为通过管道连续排放。

三、排水影响

年污水排放量为18.25万t，其中TP排放量为0.091t/a、NH3-N排放量为0.913t/a、CODcr排放量为9.125t/a。本工程的建设可将TP年排放量削减0.466t、NH3-N年排放量削减3.327t、CODcr年排放量削减39.964t。有利于改善区域水环境，具有较好的减排效益。

四、公示时间和反馈方式

公示时间: 2021年1 月12日-1月18日

联系电话: 0563-7033916

宣城市郎溪县生态环境分局

2021年1月12日