| 索引号 | 11341700MB1714830K/202101-00028 | 组配分类 | 污染综合防治 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 县生态环境分局 | 发文日期 | 2021-01-12 16:42 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 排放量,排污口,排放,郎溪县,污水,处理厂,削减,乡道,公示,标准,项目,镇区,减排,污染物,排水,宣城市,于城镇,城镇,现将,外排,污染综合防治 |
| 信息来源 | 县生态环境分局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 郎溪县凌笪乡污水处理厂入河排污口设置公示 | 内容概述 |  |

## 郎溪县凌笪乡污水处理厂入河排污口设置公示

按照《入河排污口监督管理办法》规定，现将该入河排污口设置有关情况予以公示。

一、排污口概况

凌笪乡污水处理厂属污染减排项目，位于郎溪县凌笪乡镇区东南部，010乡道旁边。拟建地位于城镇规划区地势较低处，便于镇区污水的收集。项目占地2153m2，总投资约为300万元。项目服务范围及人口：11.92km2，3038人。近期300t/d、远期800t/d。核心工艺采用“预处理+组合式AAO+D型滤池+紫外线消毒”处理工艺，外排水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A排放标准。

二、排放要求

本项目外排废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后，使用DN500的HDPE暗管自流进入凌笪小河（排污口设置在凌笪乡东部，010乡道北部，东经119°17′55.53″，北纬31°12′01.64″。），排放方式为通过管道连续排放。

三、排水影响

年污水排放量为10.95万t，其中TP排放量为0.055t/a、NH3-N排放量为0.548t/a、CODcr排放量为5.475t/a。本工程的建设可将TP年排放量削减0.28t、NH3-N年排放量削减1.998t、CODcr年排放量削减了23.981t。有利于改善区域水环境，具有较好的减排效益。

四、公示时间和反馈方式

公示时间: 2021年1 月12日-1月18日

联系电话: 0563-7033916

宣城市郎溪县生态环境分局

2021年1月12日