| 索引号 | 11341700MB1714830K/202101-00029 | 组配分类 | 污染综合防治 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 县生态环境分局 | 发文日期 | 2021-01-12 16:43 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 排放量,排污口,排放,干沟,郎溪县,城镇,污水,处理厂,项目,削减,乡道,公示,标准,减排,污染物,排水,宣城市,老郎,现将,外排,污染综合防治 |
| 信息来源 | 县生态环境分局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 郎溪县涛城镇污水处理厂入河排污口设置公示 | 内容概述 |  |

## 郎溪县涛城镇污水处理厂入河排污口设置公示

按照《入河排污口监督管理办法》规定，现将该入河排污口设置有关情况予以公示。

一、排污口概况

涛城镇污水处理厂属于污染减排项目，位于郎溪县涛城镇东南部，X020和乡道035交口的东南角。项目占地2153m2，总投资约为400万元。项目服务范围及人口：28.92km2，5682人。近期500t/d。核心工艺采用“预处理+组合式AAO+D型滤池+紫外线消毒”处理工艺，外排水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A排放标准。

二、排放要求

本项目外排废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后，使用暗管自流进入的一干沟（入河排污口设置在涛城镇东侧，035乡道北侧的一干沟右岸，东经119°15′16.64″，北纬31°05′56.70″），排放方式为通过管道连续排放，排污口入一干沟下游2.43km处汇入老郎川河。

三、排水影响

本项目年污水排放量为18.25万t，其中TP排放量为0.091t/a、NH3-N排放量为0.913t/a、CODcr排放量为9.125t/a。通过本工程的实施，实际削减量为TP年排放量削减了0.466t、NH3-N年排放量削减了3.327t、CODcr年排放量削减了39.964t。有利于改善区域水环境，具有较好的减排效益。

四、公示时间和反馈方式

公示时间: 2021年1 月12日-1月18日

联系电话: 0563-7033916

宣城市郎溪县生态环境分局

2021年1月12日