| 索引号 | 11341700MB1714830K/202101-00033 | 组配分类 | 污染综合防治 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 县生态环境分局 | 发文日期 | 2021-01-19 09:09 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 溪河,排污口,排放量,项目,排放,郎溪县,污水,十字镇,处理厂,标准,污染物,公示,水环境,八路,东环路,要求,流域,三路,宣城市,沙河,污染综合防治 |
| 信息来源 | 县生态环境分局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 郎溪县十字镇污水处理厂入河排污口设置公示 | 内容概述 |  |

## 郎溪县十字镇污水处理厂入河排污口设置公示

按照《入河排污口监督管理办法》规定，现将该入河排污口设置有关情况予以公示。

一、排污口概况

郎溪县十字镇污水处理厂属于污染减排项目，位于经都十八路与规划红新大道交口西南侧，地块尺寸为9954m2。项目服务范围及人口：南至金都国际酒店，北到十字镇水厂，西抵沙河路，东达东环路，服务面积约3.52km2，服务人口约4.8 万人。近期生活污水收集处理规模为3000m3/d，核心工艺采用“格栅及沉砂+A2O+二沉+高效沉淀+活性砂滤+消毒”处理工艺，项目出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准及《2020年南漪湖流域水环境综合治理工作方案》中的指标要求。

二、排放要求

本项目外排废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准及《2020年南漪湖流域水环境综合治理工作方案》中的指标要求后，使用暗管自流进入长溪河（排污口位于经都十八路以南，经都三路以西，东经119°07′05.93″，北纬30°59′44.00″），排放方式为通过管道连续排放。

三、排水影响

本项目年污水排放量为109.5万t，其中TP排放量为0.219t/a、NH3-N排放量为5.475t/a、CODcr排放量为54.75t/a。本项目建成后可削减污染物入长溪河量为TP：2.519t/a、NH3-N：27.375t/a、CODcr：219t/a，将极大改善长溪河乃至南漪湖水质，作为环境正效益工程，项目建设是合理的。

四、公示时间和反馈方式

公示时间: 2021年1 月19日-1月25日

联系电话: 0563-7033916

宣城市郎溪县生态环境分局

2021年1月19日