| 索引号 | 113417220032517000/202209-00063 | 组配分类 | 主动回应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 郎溪县人民政府办公室（外事办） | 发文日期 | 2022-09-14 21:21 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 消防,疏散,安全,单位,人员,火灾,组织,灭火,逃生,是否,扑救,开展,演练,知本,防火,设施,重点,关乎,引导,完好,通知公告,主动回应 |
| 信息来源 | 郎溪发布 | 主题导航 | 民政、扶贫、救灾 |
| 信息名称 | 【消防安全】致全县企事业单位的一封信 | 内容概述 | 全省企事业单位消防安全责任人：您们好！《安徽省消防条例》已于9月1日正式实施，《条例》对消防安全责任、火灾预防、法律责任等做出明确规定。为了您的单位安全和家庭幸福，请大家一起遵守消防条例，履行消防职责，打造平安社会。一、请严格落实日常防火检查制度。单位应定期进行防火检查，消防安全重点单位每天进行防火巡查。公众聚集场所营业期间每2小时开展一次防火巡查。单位安保人员每天班前、班后进行消防安全自查。重点检查疏散通道、安全出口是否畅通，有无违章用火和超负荷用电，电气线路是否老化，灭火器材、消防设施是否完好，是否违规存放易燃易爆物品，是否违规住人，重点岗位人员是否 |

## 【消防安全】致全县企事业单位的一封信

全省企事业单位消防安全责任人：

您们好！《安徽省消防条例》已于9月1日正式实施，《条例》对消防安全责任、火灾预防、法律责任等做出明确规定。为了您的单位安全和家庭幸福，请大家一起遵守消防条例，履行消防职责，打造平安社会。

一、请严格落实日常防火检查制度。单位应定期进行防火检查，消防安全重点单位每天进行防火巡查。公众聚集场所营业期间每2小时开展一次防火巡查。单位安保人员每天班前、班后进行消防安全自查。重点检查疏散通道、安全出口是否畅通，有无违章用火和超负荷用电，电气线路是否老化，灭火器材、消防设施是否完好，是否违规存放易燃易爆物品，是否违规住人，重点岗位人员是否在岗在位，履职尽责。

二、请保持建筑消防设施完好有效。定期检查自动消防设施、灭火器材、室内消火栓、应急照明灯、疏散标识等消防设施是否按要求配置，是否损坏、圈占、遮挡、挪作他用或擅自拆除、停用等，对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效。消防安全重点单位，自行或者委托符合国家规定条件的消防技术服务机构开展消防安全评估。积极应用消防远程监控、电气火灾监测、物联网技术等消防安全防范措施。

三、请建立健全消防管理组织机构。消防安全重点单位按要求建立微型消防站，符合要求的单位应建立专职消防队，配备必要的装备器材，经常开展业务训练和灭火演练，真正承担起本单位初起火灾扑救工作。单位员工应加强消防培训演练，掌握报火警的基本要求和灭火器、消火栓等消防器材的使用方法，熟知本单位灭火和应急疏散预案，具备扑救初起火灾的基本技能。一旦发生火灾，请立即拨打“119”电话报警，并组织现场及附近人员立即展开扑救，引导人员疏散。

四、请严密组织开展疏散逃生演练。制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，组织全体人员开展一次演练。从业人员应当熟知本单位疏散通道、安全出口的位置，熟悉疏散逃生路线，具备火场自救逃生和组织引导人员疏散的基本能力。人员密集场所应当逐楼层、逐部位确定疏散引导员，负责紧急情况下组织引导在场人员沿疏散路线，正确、有序逃生，并提醒人员疏散时不要恐慌。

五、请大力加强消防宣传教育培训。立即组织全体人员开展一次包括消防法律法规、防火灭火常识、逃生自救知识和组织引导疏散等内容的消防安全培训，使所有人员具备“一懂三会”技能，即懂本岗位火灾危险性、会报警、会扑救初起火灾、会组织疏散逃生。对新上岗、转岗人员，必须经岗前消防安全培训合格。消防控制室值班操作人员应当依法取得相应职业资格证书。

消防工作关乎国计民生，关乎各行各业，更关乎千家万户的安全和幸福，让我们牢固树立“生命至上”的思想，从本单位做起，从你我做起，迅速行动起来，认真履行消防法律法规赋予的职责和使命，扎扎实实做好消防安全工作，严防火灾事故的发生。

郎溪县消防救援大队

2022年9月