| 索引号 | 11341722003251884L/202304-00058 | 组配分类 | 分配结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 建平镇政府 | 发文日期 | 2023-04-23 16:19 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 建平镇2023年度农村公益事业财政奖补项目申报明细表,分配结果 |
| 信息来源 | 建平镇政府 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 建平镇2023年度农村公益事业财政奖补项目申报明细表 | 内容概述 | 郎溪县2023年度农村公益事业财政奖补项目申报明细表填报单位：建平镇人民政府填报时间：2023.4.23镇（街道)行政村项目名称项目类型项目概况工程预算(万元)资金来源(万元)筹资筹劳人数受益人口备注合计自筹财政奖补其他建平镇同庆村同庆村亮化1期亮化安装太阳能路灯100盏，每盏1650元，多晶硅太阳能板尺寸≥670mm＊830mm，光源功率≥80WLED灯具，单／多晶硅高转换率电池板≥100W（转换率≥17％），12V锂电池≥70AH（使用寿命达到5年以上），10A微电脑智能防水控制器，灯杆高度6M（灯杆上口径≥60mm，灯杆下口径≥140mm，40m≤ |

## 建平镇2023年度农村公益事业财政奖补项目申报明细表

| 郎溪县2023年度农村公益事业财政奖补项目申报明细表 |
| --- |
| 填报单位：建平镇人民政府 填报时间：2023.4.23 |
| 镇（街道) | 行政村 | 项目名称 | 项目类型 | 项目概况 | 工程预算 (万元) | 资金来源(万元) | 筹资筹劳人数 | 受益 人口 | 备注 |
| 合计 | 自筹 | 财政奖补 | 其他 |
| 建平镇 | 同庆村 | 同庆村亮化1期 | 亮化 | 安装太阳能路灯100盏，每盏1650元，多晶硅太阳能板尺寸≥670mm＊830mm，光源功率≥80WLED灯具，单／多晶硅高转换率电池板≥100W（转换率≥17％），12V锂电池≥70AH（使用寿命达到5年以上），10A微电脑智能防水控制器，灯杆高度6M（灯杆上口径≥60mm，灯杆下口径≥140mm，40m≤路灯灯杆间隔≤50m），质保3年。 | 16.5 | 16.5 | 3.3 | 12.28 | 0.92 |  | 2000 |  |
| 建平镇 | 万全村 | 凤凰桥村民组至松树嘴村亮化 | 亮化 | 安装太阳能路灯50盏，每盏1650元，多晶硅太阳能板尺寸≥670mm＊830mm，光源功率≥80WLED灯具，单／多晶硅高转换率电池板≥100W（转换率≥17％），12V锂电池≥70AH（使用寿命达到5年以上），10A微电脑智能防水控制器，灯杆高度6M（灯杆上口径≥60mm，灯杆下口径≥140mm，40m≤路灯灯杆间隔≤50m），质保3年。 | 8.25 | 8.25 | 1.65 | 6.6 |  |  | 680 |  |
| 建平镇 | 南西村 | 郭家小湾水泥道路硬化 | 硬化 | 长400米 宽3米，厚0.15米，一个错车道，面积≥10平方米 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 12.00 |  |  | 140 |  |
| 建平镇 | 南东村 | 白塘沟村组内部道路硬化 | 硬化 | 长450米，宽2.5米，厚0.15米，一个错车道，面积≥10平方米 | 14.06 | 14.06 | 2.81 |  | 11.25 |  | 600 |  |
| 建平镇 | 南东村 | 南东村亮化工程项目二期 | 亮化 | 安装太阳能路灯80盏，每盏1650元，多晶硅太阳能板尺寸≥670mm＊830mm，光源功率≥80WLED灯具，单／多晶硅高转换率电池板≥100W（转换率≥17％），12V锂电池≥70AH（使用寿命达到5年以上），10A微电脑智能防水控制器，灯杆高度6M（灯杆上口径≥60mm，灯杆下口径≥140mm，40m≤路灯灯杆间隔≤50m），质保3年。 | 13.20 | 13.20 | 2.64 | 10.56 |  |  | 1280 |  |
| 建平镇 | 盆形村 | 盆形村路灯亮化三期 | 亮化 | 安装太阳能路灯120盏，每盏1650元，多晶硅太阳能板尺寸≥670mm＊830mm，光源功率≥80WLED灯具，单／多晶硅高转换率电池板≥100W（转换率≥17％），12V锂电池≥70AH（使用寿命达到5年以上），10A微电脑智能防水控制器，灯杆高度6M（灯杆上口径≥60mm，灯杆下口径≥140mm，40m≤路灯灯杆间隔≤50m），质保3年。 | 19.8 | 19.8 | 3.96 | 15.84 |  |  | 549 |  |
| 建平镇 | 南山村 | 南山村亮化1期 | 亮化 | 安装太阳能路灯100盏，每盏1650元，多晶硅太阳能板尺寸≥670mm＊830mm，光源功率≥80WLED灯具，单／多晶硅高转换率电池板≥100W（转换率≥17％），12V锂电池≥70AH（使用寿命达到5年以上），10A微电脑智能防水控制器，灯杆高度6M（灯杆上口径≥60mm，灯杆下口径≥140mm，40m≤路灯灯杆间隔≤50m），质保3年。 | 16.50 | 16.50 | 3.30 | 13.20 |  |  | 350 |  |
| 建平镇 | 精忠村 | 一里村文化广场建设 | 硬化 | 长30米，宽20米，总硬化面积600平方 | 6.60 | 6.60 | 1.32 | 5.28 |  |  | 340 |  |
| 建平镇 | 大杨村 | 宋下路亮化 | 亮化 | 安装太阳能路灯70盏，每盏1650元，多晶硅太阳能板尺寸≥670mm＊830mm，光源功率≥80WLED灯具，单／多晶硅高转换率电池板≥100W（转换率≥17％），12V锂电池≥70AH（使用寿命达到5年以上），10A微电脑智能防水控制器，灯杆高度6M（灯杆上口径≥60mm，灯杆下口径≥140mm，40m≤路灯灯杆间隔≤50m），质保3年。 | 11.55 | 11.55 | 2.31 | 9.24 |  |  | 2000 |  |
| 合 计 |  | 121.46 | 121.46 | 24.29 | 85.00 | 12.17 |  | 7939 |  |