| 索引号 | 11341700MB1714830K/202309-00056 | 组配分类 | 污染源信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 县生态环境分局 | 发文日期 | 2023-09-25 11:03 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 环保,污染源信息 |
| 信息来源 | 县生态环境分局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 2023年3季度国控企业污染源（郎溪国祯水务运营有限公司污水处理厂）废水监测结果 | 内容概述 | 安徽省宣城市2023年3季度国控企业污染源（郎溪国祯水务运营有限公司污水处理厂）废水监测结果县区单位名称数据类型站点名称污染物名称年份季度监测时间监测值标准限值是否达标超标倍数郎溪县郎溪国祯水务运营有限公司污水处理厂出水口PH2023第三季度2023-7-116.8-7.06-9是-郎溪县郎溪国祯水务运营有限公司污水处理厂出水口氨氮2023第三季度2023-7-110.0680-8是-郎溪县郎溪国祯水务运营有限公司污水处理厂出水口化学需氧量2023第三季度2023-7-11170-50是-郎溪县郎溪国祯水务运营有限公司污水处理厂出水口总氮2023第三季度 |

## 2023年3季度国控企业污染源（郎溪国祯水务运营有限公司污水处理厂）废水监测结果

安徽省宣城市2023年3季度国控企业污染源（郎溪国祯水务运营有限公司污水处理厂）废水监测结果

| 县区 | 单位名称 | 数据类型 | 站点名称 | 污染物名称 | 年份 | 季度 | 监测时间 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郎溪县 | 郎溪国祯水务运营有限公司 | 污水处理厂 | 出水口 | PH | 2023 | 第三季度 | 2023-7-11 | 6.8-7.0 | 6-9 | 是 | - |
| 郎溪县 | 郎溪国祯水务运营有限公司 | 污水处理厂 | 出水口 | 氨氮 | 2023 | 第三季度 | 2023-7-11 | 0.068 | 0-8 | 是 | - |
| 郎溪县 | 郎溪国祯水务运营有限公司 | 污水处理厂 | 出水口 | 化学需氧量 | 2023 | 第三季度 | 2023-7-11 | 17 | 0-50 | 是 | - |
| 郎溪县 | 郎溪国祯水务运营有限公司 | 污水处理厂 | 出水口 | 总氮 | 2023 | 第三季度 | 2023-7-11 | 7.18 | 0-15 | 是 | - |
| 郎溪县 | 郎溪国祯水务运营有限公司 | 污水处理厂 | 出水口 | 总磷 | 2023 | 第三季度 | 2023-7-11 | 0.08 | 0-0.5 | 是 | - |