| 索引号 | 11341722MB0W399912/202312-00011 | 组配分类 | 饮用水卫生安全 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 县卫健委（县中医药局） | 发文日期 | 2023-12-11 08:22 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 饮用水卫生安全 |
| 信息来源 | 县卫健委（县中医药局） | 主题导航 | 卫生、体育 |
| 信息名称 | 郎溪县2023年第四季度城乡集中式供水用户水龙头水质监测结果公告 | 内容概述 | 为深入贯彻《水污染防治法》和国务院《水污染防治行动计划》，根据《国家卫生健康委办公室关于进一步加强饮用水水质监测和信息公开工作的通知》要求，我县开展第四季度城乡集中式供水用户水龙头水质监测工作，本次对全县9个乡镇的12个水厂进行采样，共采集水样16份，现将第四季度水质监测结果公示如下：郎溪县2023年第四季度城乡集中式供水用户水龙头水质监测结果一览表序号年季度县供水单位名称样品编号乡镇采样时间采样地点水样是否达标不达标指标备注12023四郎溪县飞鲤镇为民自来水厂2023SZ279飞鲤镇2023.11.15飞鲤财政所是22023四郎溪县涛城涛源自来水厂20 |

## 郎溪县2023年第四季度城乡集中式供水用户水龙头水质监测结果公告

为深入贯彻《水污染防治法》和国务院《水污染防治行动计划》，根据《国家卫生健康委办公室关于进一步加强饮用水水质监测和信息公开工作的通知》要求，我县开展第四季度城乡集中式供水用户水龙头水质监测工作，本次对全县9个乡镇的12个水厂进行采样，共采集水样16份，现将第四季度水质监测结果公示如下：

郎溪县2023年第四季度城乡集中式供水用户水龙头水质监测结果一览表

| 序号 | 年 | 季度 | 县 | 供水单位名称 | 样品 编号 | 乡镇 | 采样时间 | 采样地点 | 水样是否达标 | 不达标指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023 | 四 | 郎溪县 | 飞鲤镇为民自来水厂 | 2023SZ279 | 飞鲤镇 | 2023.11.15 | 飞鲤财政所 | 是 |  |  |
| 2 | 2023 | 四 | 郎溪县 | 涛城涛源自来水厂 | 2022SZ282 | 涛城镇 | 2023.11.16 | 涛城中石化 | 是 |  |  |
| 3 | 2023 | 四 | 郎溪县 | 郎溪县岗南自来水厂 | 2022SZ270 | 凌笪镇 | 2023.11.14 | 岗南加油站 | 是 |  |  |
| 4 | 2023 | 四 | 郎溪县 | 郎溪县凌笪自来水有限责任公司 | 2023SZ271 | 凌笪镇 | 2023.11.14 | 溧宁高速项目部 | 是 |  |  |
| 5 | 2023 | 四 | 郎溪县 | 梅渚自来水有限责任公司 | 2023SZ267 | 梅渚镇 | 2023.11.14 | 镇东村卫生室 | 是 |  |  |
| 6 | 2023 | 四 | 郎溪县 | 姚村妙泉自来水厂 | 2023SZ273 | 姚村镇 | 2023.11.15 | 姚村尤翠荣家 | 是 |  |  |
| 7 | 2023 | 四 | 郎溪县 | 郎溪县新发福根自来水厂 | 2023SZ266 | 新发镇 | 2023.11.14 | 新发综合执法大队 | 是 |  |  |
| 8 | 2023 | 四 | 郎溪县 | 郎溪县天子供水有限责任公司 | 2023SZ275 | 十字镇 | 2023.11.15 | 天子门村卫生室 | 否 | 锰 |  |
| 9 | 2023 | 四 | 郎溪县 | 毕桥镇世丰自来水厂 | 2023SZ277 | 毕桥镇 | 2023.11.15 | 毕桥新怡超市 | 是 |  |  |
| 10 | 2023 | 四 | 郎溪县 | 郎溪县自来水总公司 | 2023SZ284 | 建平镇 | 2023.11.16 | 健康大楼 | 是 |  |  |
| 11 | 2023 | 四 | 郎溪县 | 郎溪县自来水总公司 | 2023SZ285 | 建平镇 | 2023.11.16 | 香悦荣府小区 | 是 |  |  |
| 12 | 2023 | 四 | 郎溪县 | 郎溪县自来水总公司 | 2023SZ286 | 建平镇 | 2023.11.16 | 人才公寓 | 是 |  |  |
| 13 | 2023 | 四 | 郎溪县 | 郎溪县自来水总公司 | 2023SZ287 | 建平镇 | 2023.11.16 | 沁心园小区 | 是 |  |  |
| 14 | 2023 | 四 | 郎溪县 | 郎溪县自来水总公司 | 2023SZ288 | 建平镇 | 2023.11.16 | 国购小区 | 是 |  |  |
| 15 | 2023 | 四 | 郎溪县 | 东夏永宁自来水厂 | 2023SZ264 | 新发镇 | 2023.11.14 | 原东夏村委会 | 是 |  |  |
| 16 | 2023 | 四 | 郎溪县 | 郎溪县南丰自来水厂 | 2023SZ280 | 建平镇 | 2023.11.16 | 南丰加油站 | 是 |  |  |

备注：

1、所检指标达标仅指本次采集水样所监则的指标的检测结果符号GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

2、监测指标包括：

（1）微生物指标：总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数；

（2）毒理指标：砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐；

（3）感官性状与一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨

（4）消毒剂指标：游离氯、二氧化氯