| 索引号 | 11341722MB0W399912/202401-00030 | 组配分类 | 饮用水卫生安全 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 县卫健委（县中医药局） | 发文日期 | 2024-01-22 10:16 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 饮用水卫生安全 |
| 信息来源 | 县卫健委（县中医药局） | 主题导航 | 卫生、体育 |
| 信息名称 | 郎溪县2024年1月份生活饮用水水质监测结果公示 | 内容概述 | 为深入贯彻《水污染防治法》和国务院《水污染防治行动计划》，根据《国家卫生健康委办公室关于进一步加强饮用水水质监测和信息公开工作的通知》(国卫办疾控函〔2019〕797号)要求，对我县2024年1月份生活饮用水水质监测结果公示如下。 |

## 郎溪县2024年1月份生活饮用水水质监测结果公示

为深入贯彻《水污染防治法》和国务院《水污染防治行动计划》，根据《国家卫生健康委办公室关于进一步加强饮用水水质监测和信息公开工作的通知》(国卫办疾控函〔2019〕797号)要求，对我县2024年1月份生活饮用水水质监测结果公示如下。

郎溪县2024年1月份生活饮用水水质监测结果一览表

| 序号 | 水厂名称 | 水样类型 | 采样地点 | 检测结果 | 不达标指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郎溪万泉自来水厂 | 出厂水 | 厂内 | 达标 | — |
| 2 | 郎溪万泉自来水厂 | 末梢水 | 上旺村涂启翠家 | 达标 | — |
| 3 | 郎溪县毕桥镇世丰自来水厂 | 出厂水 | 厂内 | 不达标 | 锰0.41mg/L |
| 4 | 郎溪县毕桥镇世丰自来水厂 | 末梢水 | 新怡超市 | 不达标 | 锰0.37mg/L |
| 5 | 郎溪天子供水有限责任公司 | 出厂水 | 厂内 | 不达标 | 锰0.17mg/L |
| 6 | 郎溪天子供水有限责任公司 | 末梢水 | 水厂收费处 | 不达标 | 锰0.18mg/L |
| 7 | 姚村镇妙泉自来水厂 | 出厂水 | 厂内 | 不达标 | 游离氯0mg/L |
| 8 | 姚村镇妙泉自来水厂 | 末梢水 | 尤翠荣家 | 不达标 | 游离氯0mg/L |
| 9 | 郎溪涛源供水有限公司 | 出厂水 | 厂内 | 达标 | — |
| 10 | 郎溪涛源供水有限公司 | 末梢水 | 涛城卫生院 | 达标 | — |
| 11 | 梅渚自来水有限责任公司 | 出厂水 | 厂内 | 达标 | — |
| 12 | 梅渚自来水有限责任公司 | 末梢水 | 张村刘玉香家 | 达标 | — |
| 13 | 新发福根自来水厂 | 出厂水 | 厂内 | 达标 | — |
| 14 | 新发福根自来水厂 | 末梢水 | 新发综合执法大队 | 达标 | — |
| 15 | 郎溪县飞鲤镇为民自来水厂 | 出厂水 | 厂内 | 达标 | — |
| 16 | 郎溪县飞鲤镇为民自来水厂 | 末梢水 | 飞鲤财政所 | 达标 | — |
| 17 | 岗南自来水厂 | 出厂水 | 厂内 | 达标 | — |
| 18 | 岗南自来水厂 | 末梢水 | 岗南幼儿园 | 达标 | — |
| 19 | 郎溪南丰木里自来水厂 | 末梢水 | 茂源动物保健店 | 达标 | — |
| 20 | 凌笪自来水有限责任公司 | 末梢水 | 凌笪水厂内 | 达标 | — |
| 21 | 凌笪自来水有限责任公司 | 末梢水 | 溧宁高速总溧办 | 达标 | — |
| 22 | 宋由芳转供水厂 | 末梢水 | 南东村卫生室 | 达标 | — |
| 23 | 南山村转供水厂 | 末梢水 | 南山村村委会 | 达标 | — |
| 24 | 大埂自来水厂 | 末梢水 | 大埂严韦韦家 | 达标 | — |
| 25 | 王林俊转供水厂 | 末梢水 | 南西村委会 | 达标 | — |
| 26 | 杨金平转供水厂 | 末梢水 | 大湾33号 | 达标 | — |
| 27 | 张其转供水厂 | 末梢水 | 南西村孙家墩32号 | 达标 | — |
| 28 | 宫能武转供水厂 | 末梢水 | 同庆村委会 | 达标 | — |
| 29 | 高永成转供水厂 | 末梢水 | 土桥沈德金家 | 达标 | — |
| 30 | 郎溪建林转供水厂 | 末梢水 | 南山村山庄月饭店 | 达标 | — |
| 31 | 郎溪建桥自来水厂 | 末梢水 | 和平医院 | 达标 | — |
| 32 | 东夏永宁自来水厂 | 末梢水 | 东夏兄弟酒楼 | 达标 | — |
| 33 | 新发祥林自来水厂 | 末梢水 | 花园村委会 | 达标 | — |
| 34 | 新发生源自来水厂 | 末梢水 | 涧西村委会 | 达标 | — |
| 35 | 新发涧新自来水厂 | 出厂水 | 厂内 | 不达标 | 二氧化氯0mg/L |
| 36 | 新发涧新自来水厂 | 末梢水 | 春英酒店 | 不达标 | 二氧化氯0mg/L |
| 37 | 郎溪县郎源自来水有限责任公司 | 出厂水 | 厂内 | 达标 | — |
| 38 | 郎溪县郎源自来水有限责任公司 | 末梢水 | 健康大楼 | 达标 | — |
| 39 | 郎溪县郎源自来水有限责任公司 | 末梢水 | 七里沟 | 达标 | — |
| 40 | 郎溪县郎源自来水有限责任公司 | 末梢水 | 三小宿舍 | 达标 | — |
| 41 | 郎溪县郎源自来水有限责任公司 | 末梢水 | 人才公寓 | 达标 | — |
| 42 | 郎溪县郎源自来水有限责任公司 | 末梢水 | 香悦荣府小区 | 达标 | — |
| 43 | 郎溪经都水务有限公司 | 出厂水 | 厂内 | 不达标 | 锰0.14mg/L |
| 44 | 郎溪经都水务有限公司 | 末梢水 | 十字倪和芝家 | 不达标 | 锰0.14mg/L |
| 45 | 十字铺茶场自来水厂 | 末梢水 | 茶场水厂内 | 达标 | — |
| 46 | 十字铺茶场自来水厂 | 末梢水 | 茶场医院 | 不达标 | 锰0.14mg/L |
| 47 | 宣州区洪林自来水厂 | 末梢水 | 十字古塘村12号 | 不达标 | 锰1.20mg/L |
| 48 | 广德杨杆自来水厂 | 末梢水 | 万泉幼儿园 | 达标 | — |
| 备注： 一、监测指标包括 1、微生物指标：总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数； 2、毒理指标：砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐； 3、感官性状与一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨；4、消毒剂指标：游离氯、二氧化氯 二、检测结果“达标”仅指本次水样符合《生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）》。 三、《生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）》中锰指标限值：0.1mg/L；游离氯指标要求：出厂水0.3-2.0mg/L,末梢水≥0.05mg/L;二氧化氯指标要求：出厂水0.1-0.8mg/L，末梢水≥0.02mg/L。 |

郎溪县卫生健康委员会

2024年1月22日