| 索引号 | 11341722MB0W399912/202402-00002 | 组配分类 | 饮用水卫生安全 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 县卫健委（县中医药局） | 发文日期 | 2024-02-21 15:16 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 饮用水卫生安全 |
| 信息来源 | 县卫健委（县中医药局） | 主题导航 | 卫生、体育 |
| 信息名称 | 郎溪县2024年2月份生活饮用水水质监测结果公示 | 内容概述 | 为深入贯彻《水污染防治法》和国务院《水污染防治行动计划》，根据《国家卫生健康委办公室关于进一步加强饮用水水质监测和信息公开工作的通知》(国卫办疾控函〔2019〕797号)要求，对我县2024年2月份生活饮用水水质监测结果公示如下。 |

## 郎溪县2024年2月份生活饮用水水质监测结果公示

为深入贯彻《水污染防治法》和国务院《水污染防治行动计划》，根据《国家卫生健康委办公室关于进一步加强饮用水水质监测和信息公开工作的通知》(国卫办疾控函〔2019〕797号)要求，对我县2024年2月份生活饮用水水质监测结果公示如下。

郎溪县2024年2月份生活饮用水水质监测结果一览表

| 序号 | 水厂名称 | 水样类型 | 采样地点 | 检测结果 | 不达标指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郎溪万泉自来水厂 | 出厂水 | 厂内 | 达标 | — |
| 2 | 郎溪万泉自来水厂 | 末梢水 | 万全村卫生室 | 达标 | — |
| 3 | 毕桥镇世丰自来水厂 | 末梢水 | 新怡超市 | 不达标 | 锰0.35mg/L |
| 4 | 毕桥镇世丰自来水厂 | 出厂水 | 厂内 | 不达标 | 锰0.36mg/L |
| 5 | 郎溪天子供水有限责任公司 | 出厂水 | 厂内 | 达标 | — |
| 6 | 郎溪天子供水有限责任公司 | 末梢水 | 十字新瑞超市 | 达标 | — |
| 7 | 姚村镇妙泉自来水厂 | 出厂水 | 厂内 | 达标 | — |
| 8 | 姚村镇妙泉自来水厂 | 末梢水 | 尤翠荣家 | 达标 | — |
| 9 | 郎溪县涛源供水有限公司 | 出厂水 | 厂内 | 达标 | — |
| 10 | 郎溪县涛源供水有限公司 | 末梢水 | 梅村综合中心 | 达标 | — |
| 11 | 梅渚自来水有限责任公司 | 出厂水 | 厂内 | 达标 | — |
| 12 | 梅渚自来水有限责任公司 | 末梢水 | 刘玉香家 | 达标 | — |
| 13 | 新发福根自来水厂 | 出厂水 | 厂内 | 达标 | — |
| 14 | 新发福根自来水厂 | 末梢水 | 新发综合执法大队 | 达标 | — |
| 15 | 飞鲤镇为民自来水厂 | 出厂水 | 厂内 | 达标 | — |
| 16 | 飞鲤镇为民自来水厂 | 末梢水 | 飞鲤财政所 | 达标 | — |
| 17 | 岗南自来水厂 | 出厂水 | 厂内 | 达标 | — |
| 18 | 岗南自来水厂 | 末梢水 | 岗南加油站 | 达标 | — |
| 19 | 南丰自来水厂 | 末梢水 | 陶崇喜家 | 达标 | — |
| 20 | 郎溪郎源自来水有限责任公司凌笪分公司 | 末梢水 | 溧宁高速总溧办 | 达标 | — |
| 21 | 郎溪郎源自来水有限责任公司凌笪分公司 | 末梢水 | 水厂办公室 | 达标 | — |
| 22 | 宋由芳转供水厂 | 末梢水 | 南东村卫生室 | 达标 | — |
| 23 | 南山村转供水厂 | 末梢水 | 南山村村委会 | 达标 | — |
| 24 | 大埂自来水厂 | 末梢水 | 周德保家 | 达标 | — |
| 25 | 王林俊转供水厂 | 末梢水 | 南西村委会 | 达标 | — |
| 26 | 杨金平转供水厂 | 末梢水 | 大湾一队 | 达标 | — |
| 27 | 张其转供水厂 | 末梢水 | 南西村孙家墩34号 | 达标 | — |
| 28 | 宫能武转供水厂 | 末梢水 | 同庆村委会 | 达标 | — |
| 29 | 高永成转供水厂 | 末梢水 | 土桥沈德金家 | 达标 | — |
| 30 | 郎溪建林转供水厂 | 末梢水 | 红和诚超市 | 达标 | — |
| 31 | 郎溪建桥自来水厂 | 末梢水 | 和平医院 | 达标 | — |
| 32 | 东夏永宁自来水厂 | 末梢水 | 东夏兄弟酒楼 | 达标 | — |
| 33 | 新发祥林自来水厂 | 末梢水 | 花园村委会 | 达标 | — |
| 34 | 新发生源自来水厂 | 末梢水 | 涧西村委会 | 达标 | — |
| 35 | 新发涧新自来水厂 | 出厂水 | 厂内 | 达标 | — |
| 36 | 新发涧新自来水厂 | 末梢水 | 春英酒店 | 达标 | — |
| 37 | 郎溪郎源自来水有限责任公司 | 出厂水 | 厂内 | 达标 | — |
| 38 | 郎溪郎源自来水有限责任公司 | 末梢水 | 健康大楼 | 达标 | — |
| 39 | 郎溪经都水务有限公司 | 出厂水 | 厂内 | 达标 | — |
| 40 | 郎溪经都水务有限公司 | 末梢水 | 刘秀珍家 | 达标 | — |
| 41 | 十字铺茶场自来水厂 | 末梢水 | 绿魁花园超市 | 达标 | — |
| 42 | 十字铺茶场自来水厂 | 末梢水 | 水厂办事处 | 达标 | — |
| 43 | 十字铺茶场自来水厂 | 末梢水 | 前郎东村149号 | 达标 | — |
| 44 | 宣州区洪林自来水厂 | 末梢水 | 古塘村 | 达标 | — |
| 45 | 广德杨杆自来水厂 | 末梢水 | 万全幼儿园 | 达标 | — |
| 备注： 一、监测指标包括 1、微生物指标：总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数； 2、毒理指标：砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐； 3、感官性状与一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨； 4、消毒剂指标：游离氯、二氧化氯 二、检测结果“达标”仅指本次采集水样符合《生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）》。 三、《生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）》中锰指标限值：0.1mg/L。 |

郎溪县卫生健康委员会

2024年2月21日