| 索引号 | 11341700MB1714830K/202403-00052 | 组配分类 | 生态环境质量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 县生态环境分局 | 发文日期 | 2024-03-20 10:22 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 环保,生态环境质量 |
| 信息来源 | 县生态环境分局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 2024年2月份饮用水源水质监测信息 | 内容概述 | 郎溪县2024年2月集中式饮用水源地水质月报一、监测情况2024年2月，郎溪县监测2个在用集中式生活饮用水水源，水源地类型均为湖库型。 |

## 2024年2月份饮用水源水质监测信息

郎溪县2024年2月集中式饮用水源地水质月报

一、监测情况

2024年2月，郎溪县监测2个在用集中式生活饮用水水源，水源地类型均为湖库型。

（一）监测点位

天子门水库、龙须湖饮用水源地取水口。

（二）监测项目

水温、pH值、电导率、溶解氧、浊度、透明度、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰、叶绿素a。

二、评价标准及方法

评价标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

评价办法：《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22号）

三、评价结果

监测的2个集中式饮用水水源中，除总氮和粪大肠菌群不参与评价外，其余项目均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，达标率100%。(具体超标情况见附表1)。

附表1 2024年2月郎溪县集中式饮用水水源水质状况

| 序号 | 区县 | 水源名称 | 水源类型 | 达标情况 | 超标指标及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郎溪县 | 龙须湖 | 地表水 | 达标 | ─ |
| 2 | 郎溪县 | 天子门水库 | 地表水 | 达标 | ─ |