| 索引号 | 11341722003251833C/202404-00082 | 组配分类 | 农田水利工程建设运营 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 十字镇政府 | 发文日期 | 2024-04-25 12:00 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 农田水利工程建设运营 |
| 信息来源 | 十字镇政府 | 主题导航 | 农业、林业、水利 |
| 信息名称 | 【水利建设】郎溪县水利局2024年水利重点项目表 | 内容概述 | 序号项目名称建设年限建设规模与内容（一）续建项目1人民一级站灌区2023-2024改造灌区面积3.48万亩：渠（沟）工程总长度17.05km,渠系建筑物47座，用水量测设施13处，会商室及机房1处，信息化管理软件系统1套2郎溪县荡南湖泵站工程2023-2024设计流量37m³/s,总装机容量2700kw(6台450kw机组)，主要建设内容包括进水渠、前池、泵房、出水渠、自排闸、部分堤防需退堤重建等3老郎川河防洪工程建设圩段2023-2024起讫点欧阳渡~罗家村，治理河长5.8km，堤防加固、护坡、护岸、穿堤建筑物拆建。 |

## 【水利建设】郎溪县水利局2024年水利重点项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设年限 | 建设规模与内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）续建项目 |  |  |
| 1 | 人民一级站灌区 | 2023-2024 | 改造灌区面积3.48万亩：渠（沟）工程总长度17.05km,渠系建筑物47座，用水量测设施13处，会商室及机房1处，信息化管理软件系统1套 |
| 2 | 郎溪县荡南湖泵站工程 | 2023-2024 | 设计流量37m³/s,总装机容量2700kw(6台450kw机组)，主要建设内容包括进水渠、前池、泵房、出水渠、自排闸、部分堤防需退堤重建等 |
| 3 | 老郎川河防洪工程建设圩段 | 2023-2024 | 起讫点欧阳渡~罗家村，治理河长5.8km，堤防加固、护坡、护岸、穿堤建筑物拆建。 |
| 4 | 老郎川河防洪工程涛城镇段 | 2023-2024 | 起讫点罗家村~保丰闸，治理河长6km，堤防加固、护坡、护岸、穿堤建筑物拆建。 |
| 5 | 郎溪县2023年水库除险加固工程 | 2023-2024 | 对梅红、双塘、杨村、石坝；王家门、五武山、王家门、南阳、联丰、草塘、邮子塘等11座水库进行除险加固 |
| 6 | 水阳江中游防洪治理（宣城市）工程郎溪段 | 2021-2024 | 水阳江中游治理工程项目包括我县老郎川河左岸南丰圩、幸福圩，项目治理河道总长30.06km。 2021-2022年度实施幸福圩段，堤防达标加固12.4km，抛石护岸4.2KM，多头小直径3KM，高喷防渗墙完成1.2KM，预制块护坡4.2KM防汛道路11.2KM，老旧涵闸拆除复堤完成7处，穿堤建筑物接长2处。 2022-2023年度实施南丰圩下段，堤防达标加固7.3km，抛石护岸1.5KM，多头小直径1.9KM，高喷防渗墙完成1.6KM，预制块护坡2.82KM，防汛道路7.3KM，拆除重建3座，接长加固2座，拆除复堤4座。 2023-2024年度实施南丰圩上段，堤防达标加固11.86km，抛石护岸2.0KM，多头小直径4.3KM，高喷防渗墙完成0.7KM，预制块护坡2.5KM防汛道路11.9KM，拆除复堤涵闸5处，拆除重建涵闸2处。 |
| 7 | 港口湾水库灌区工程郎溪段 | 2019-2024 | 天子门水库灌区更新改造干渠46.5km；新建佟李干支渠13.3km；新建顺墩泵站1座，总装机容量2520kw，设计灌溉流量4.8m³/s；新建顺墩1#渡槽2.7km；新建顺墩分干渠8.4km；新建邱村分干渠4.7km；新建和改造顺墩支渠34.8km. |
| （二）新开工项目 |  |  |
| 1 | 郎溪县重点易涝区陈村排涝站工程 | 2024-2025 | 设计排涝流量为5m³/s，总装机容量660kW(3台220kw机组)。主要建设内容包括主泵房、进水闸、前池、压力水箱、出水箱涵、防洪闸及部分堤防原状恢复等。 |
| 2 | 宣城市老郎川河（郎溪段）治理工程 | 2024-2025 | 中斗闸以上段，起讫点为老郎川河右岸广德郎溪界至中斗闸，堤防总长2.41km。工程内容:堤防加固2.41km，新建抛四面体护岸0.4km，新建防汛道路2.41m，新建白茅岭闸。保丰圩段，起讫点为老郎川河左岸中斗闸至龙门组，堤防总长4.70km。工程内容:堤防加固4.70km，新建预制块护坡0.955km，新建抛四面体护岸1.505km，新建多头小直径防渗墙1.215km，新建防汛道路4.70km，新建姚家二闸接长加固万园里抗旱站。 |
| （三）计划开工项目 |  |  |
| 1 | 郎溪县重点易涝区定埠排涝站工程 | 2024-2025 | 闸室、上游连接段、下游连接段、管理设施等，其中定埠排涝站泵站设计流量为17.3m³/s，安装4台泵组，排洪泵站设计流量为12.0m³/s，配备2台套1400ZLBK型立式轴流泵，单机容量280kW,总装机容量710kW，排涝泵站设计流量为5.3 m³/s，采用2台套1000ZLB-125型立式轴流泵，单机容量185kW,总装机容量370kW |
| 2 | 郎溪县重点易涝区跃进圩排涝站工程 | 2024-2025 | 跃进圩东站，在原址拆除重建，主要任务是提升区域防洪排涝能力。设计排涝流量为5m³/s，总装机容量560kW(2台280kw机组)。主要建设内容包括主泵房、进水闸、进水池、汇水箱、出水箱涵、防洪闸、部分堤防原状恢复等。跃进圩西站，在原址拆除重建，主要任务是提升区域防洪排涝能力。设计排涝流量为7.5m³/s，总装机容量660kW(3台220kw机组)。主要建设内容包括主泵房、进水闸、进水池、汇水箱、出水箱涵、部分堤防原状恢复等 |
| 3 | 郎溪县重点易涝区团结圩排涝站工程项目 | 2024-2025 | 设计排涝流量为5m³/s，总装机容量660kW(3台220kw机组)。主要建设内容包括主泵房、进水闸、前池、进水池、压力水箱、穿堤箱涵、部分堤防原状恢复等 |
| 4 | 郎溪县跃进圩小流域水土保持综合治理工程 | 2024 | 跃进圩小流域水土保持综合治理工程位于郎溪县飞鲤镇，工程主要建设内容①工程措施包含水蚀坡林地工程(287.04hm2)（纵向排水沟、横向排水沟、沉砂池、Φ300（Φ400、Φ500）道路涵管、生产道路及路旁排水沟、缓坡耕地整地等）、村庄人居环境整治工程（步道、塘坝整治、滨河植物带、景观绿地、湿地、亲水平台、下河台阶、水保文化建设等）、河（沟）道水生态工程（河（沟）道护岸挡墙、拦河堰等）；②林草措施包含水蚀坡林地工程（生产便道、老安冲山塘塘周滨水植物、棉花塘塘周滨水植物、庄村水塘塘周滨水植物、王家门水库库周滨水植物等）、村庄人居环境整治工程（生态步道两侧绿化、塘坝、滨河植物带等）、河（沟）道水生态工程植物保护带（老河段河道护岸植物保护带）；②封育治理措施包含封禁治理牌（10个）、水土保持宣传牌（10个）、流域标识牌（水土保持综合治理碑）（1座） |