| 索引号 | 784901359/201909-00073 | 组配分类 | 生态环境质量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 县生态环境分局 | 发文日期 | 2019-09-10 00:00 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 郎溪县2019年第三季度城区市政供水水质监测结果公告,生态环境质量 |
| 信息来源 | 县生态环境分局 | 主题导航 | 卫生、体育 |
| 信息名称 | 【用户水龙头水质、供水厂出水】郎溪县2019年第三季度城区市政供水水质监测结果公告 | 内容概述 |  |

## 【用户水龙头水质、供水厂出水】郎溪县2019年第三季度城区市政供水水质监测结果公告

为落实《安徽省水污染防治工作方案》《宣城市水污染防治工作方案》要求，现将郎溪县2019年第三季度城区市政供水水质监测结果公告如下：

2019年第三季度，郎溪县城区共设置市政管网出厂水、末梢水（用户水龙头水）监测点6个，水质监测指标34项，本次所检指标均合格。具体结果见下表：

| 编号 | 水样 类型 | 水厂 | 采样地点 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出厂水 | 郎溪县自来水总公司 | 龙须湖水厂 | 合格 |
| 2 | 末梢水（二次供水） | 郎溪县自来水总公司 | 郎溪县医院住院部 | 合格 |
| 3 | 末梢水 | 郎溪县自来水总公司 | 义乌商贸城 | 合格 |
| 4 | 末梢水 | 郎溪县自来水总公司 | 宁芜路386号 | 合格 |
| 5 | 末梢水 | 郎溪县自来水总公司 | 国购小区6栋1501 | 合格 |
| 6 | 末梢水 | 郎溪县自来水总公司 | 沁心园13栋 | 合格 |

备注：1、所检指标合格仅指本次采集水样所监则的指标的检测结果符号GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

2、监测指标包括：

（1）微生物指标4项：总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数；

（2）毒理性指标11项：砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳；

（3）感观性状和一般化学指标17项：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂；

（4）非常规指标1项：氨氮；

（5）消毒剂指标1项：游离氯。