| 索引号 | 11341722MB19159667/201905-00001 | 组配分类 | 隐患管理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 县应急局 | 发文日期 | 2019-05-06 11:58 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 挂牌督办整改10处重大事故隐患,隐患管理 |
| 信息来源 | 县应急局 | 主题导航 | 市场监管、安全生产监管 |
| 信息名称 | 郎溪县安全生产委员会关于挂牌督办整改10处重大事故隐患的通知 | 内容概述 |  |

## 郎溪县安全生产委员会关于挂牌督办整改10处重大事故隐患的通知

有关乡镇人民政府，县政府有关部门、有关直属机构：

为贯彻落实全国、全省、全市及县委、县政府关于安全生产会议、文件精神，深入推进“1+6+N”安全生产隐患集中排查治理行动，加大重大事故隐患整改力度，强化安全生产保障，有效预防和坚决遏制事故发生，经县委、县政府同意，决定挂牌督办整改10处重大事故隐患,现将有关事项通知如下：

一、提高认识，履行职责。

对安全生产重大事故隐患实行挂牌督办，是推进事故隐患排查整治的有效手段，是预防和遏制事故发生的重要举措。各乡镇各部门要充分认清当前我县严峻的安全形势，严格落实安全生产责任制，加强组织领导，保持隐患整治的高压严管态势，制定整改方案，明确整改责任人，采取有效措施，落实整改资金，确保10处隐患全部限期整改销案，坚决将隐患消除在事故发生之前，保障人民群众生命财产安全。

二、强化监管，合力攻坚

各乡镇各有关部门要将安全生产工作重心从事后处理转移到事前防范上来，对易发生生产安全事故的隐患场所进行全面、深入、细致地排查，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，强化行业部门协调督办责任，合理整合资源，狠抓整改工作进度和质量，从根本上遏制事故的发生。要充分发挥主流新闻媒体和互联网等新传媒的舆论导向作用，对重大事故隐患进行公示、曝光，宣传事故隐患的严重危害性，加强社会舆论监督和群众监督，对整改态度积极的单位要予以正面宣传，对整改态度消极的单位要予以跟踪曝光。

三、严格执法，强化服务

各乡镇各有关部门对发现的重大事故隐患，要充分运用行政处罚、责令停产等法律手段，采取常规执法、明察暗访、突击抽查相结合等方式，依法予以严厉整治。同时，要坚持严格执法与热情服务有机统一，对存在重大事故隐患的单位和场所，主动提供法律和技术服务，指导推动重大事故隐患得到迅速、有效整改。挂牌督办的重大事故隐患整改情况，将作为安全生产工作考核的重要内容。对因工作不到位、责任不落实导致隐患整改不力的，实行责任倒查并严肃追究相关单位和人员的责任。

附件：1、重大事故隐患整改单位名单

2、重大事故隐患整改验收、销号审批表

附件1

重大事故隐患整改单位名单

| 序号 | 整改单位 | 隐患主要内容 | 责任单位 | 督办单位 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安徽祥明仪表机箱有限公司 | 1.消防通道被占用改作生产车间，导致车间与车间、车间与仓库联建，车间防火分区不符合消防安全要求；多处消火栓周围堆放杂物，通道堵塞； 2.天然气使用区域探测报警装置安装未封闭，印刷区天然气管道未固定安装；喷漆车间和天然气使用场所安全距离不足,喷漆区域电器不防爆；油漆库与车间未隔离且耐火等级不够； 3.生产安全事故预案未针对性制定天然气泄露防止爆炸应急预案。 | 安徽祥明仪表机箱有限公司 | 郎溪经济开发区、县消防救援大队、县应急局 | 2019/6/30 |
| 2 | 宣城市凯鑫新材料有限公司 | 1. 企业未履行安全生产“三同时”； 2. 未按规定设置安全生产管理机构； 3. 未按规定建立安全生产责任制、未制定安全生产规章制度； 4. 未按规定组织制定并实施安全生产教育和培训计划，未制定安全隐患排查治理制度； 5. 未按规定制定生产安全事故应急救援预案。 | 宣城市凯鑫新材料有限公司 | 郎溪经济开发区、县应急局 | 2019/6/30 |
| 3 | 安徽蓝凯塑钢门窗装饰有限公司 | 1.未履行安全生产“三同时”； 2.未按规定设置安全生产管理机构； 3.未按规定建立安全生产责任制、未制定安全生产规章制度； 4.未按规定组织制定并实施安全生产教育和培训计划，未制定安全隐患排查治理制度； 5.未按规定制定生产安全事故应急救援预案； 6.未按规定储存危险化学品； 7.天然气使用场所未安装固定式可燃气体泄露报警仪。 | 安徽蓝凯塑钢门窗装饰有限公司 | 郎溪经济开发区、县应急局 | 2019/6/30 |
| 4 | 宣城赛克金属表面处理有限公司 | 1. 未按规定设置安全生产管理机构； 2. 未按规定建立安全生产责任制、未制定安全生产规章制度； 3.未按规定组织制定并实施安全生产教育和培训计划，未制定安全隐患排查治理制度； 4.未按规定制定生产安全事故应急救援预案； 5.危险化学品无安全周知卡，车间硫酸、盐酸、铬酸酐存放过多，超过24小时用量； 6.新建3条生产线未履行安全设施“三同时”。 | 宣城赛克金属表面处理有限公司 | 郎溪经济开发区、县应急局 | 2019/6/30 |
| 5 | 安徽瀚诺木业有限公司 | 1.砂光机连接的风管未规范设置火花探测报警装置； 2.未按规定制定并实施粉尘清扫制度； 3.除尘系统未规范采用泄爆、隔爆等控爆措施； 4.粉尘爆炸危险场所的20区未使用防爆电气设备设施； 5.易于产生机械点火源的工艺设备前，未按规范设置除铁、石等异物装置； 6.未开展有限空间风险辨识并建立台账，未设置有限空间警示标识； 7.木材加工车间与喷漆车间在同一场所。 | 安徽瀚诺木业有限公司 | 十字经济开发区、县消防救援大队、县应急局 | 2019/6/30 |
| 6 | 安徽菲旭宠物用品有限公司 | 1.未按规定设置火灾自动报警系统； 2.未按规定设置自动喷水灭火系统； 3.未按规定设置室内消火栓； 4.未按规定设置室外消火栓。 | 安徽菲旭宠物用品有限公司 | 十字经济开发区、县救援大队、县应急局 | 2019/6/30 |
| 7 | 安徽祝成动力机械有限公司 | 1.铁水吊运非冶金吊，铁水包耳轴未按要求定期探伤检测； 2.液氨使用管理不规范，安全防范措施不到位； 3.油品等危险品安全管理不到位，缺警示标识标牌； 4.高压变压器无安全警示标识，安全防护措施不到位。 | 安徽祝成动力机械有限公司 | 十字经济开发区、县应急局 | 2019/6/30 |
| 8 | 郎溪锦达配重机械有限公司 | 1.未按规定建立安全生产责任制、制定安全生产规章制度； 2.未按规定制定生产安全事故应急救援预案； 3.吊运铁水起重机、龙门钩横梁、耳轴销、吊钩钢丝绳及其端头零件未定期检查，铁水包容器耳轴未按要求定期探伤检测； 4.铁水吊运路线未设置高温熔融金属紧急排放和应急储存设施； 5.冲天炉渣铁区无防雨及防积水措施；上料提升机无隔离防护装置；出铁口坑内设置一口集水井；冲天炉区建筑物防火间距不足； 6.铸造用树脂和酒精等化学品未设专库存放，随意堆放在砂处理车间等处； 7.未开展有限空间危险辨识，未设置有限空间告知牌； 8.中频炉炉坑有积水，铸造车间屋顶有多处窟窿，存在漏雨水风险； 9.临时用电存在乱拉私接，现场管理“脏、乱、差”。 | 郎溪锦达配重机械有限公司 | 梅渚镇、县应急局 | 2019/6/30 |
| 9 | 宣城市中晟铸造有限公司 | 1.未按规定建立安全生产责任制、制定安全生产规章制度； 2.未按规定制定生产安全事故应急救援预案； 3.企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 4.吊运铁水起重机、龙门钩横梁、耳轴销、吊钩钢丝绳及其端头零件未定期检查，铁水包容器耳轴未按要求定期探伤检测； 5.铁水吊运路线未设置高温熔融金属紧急排放和应急储存设施； 6.未开展有限空间辨识，未建立管理台账，多处场所未设置有限空间警示标识； 7.员工宿舍、办公室为泡沫夹芯板房； 8.氧气瓶、乙炔瓶、液化石油气瓶安全距离不足，无防倾倒装置，氧气减压阀损坏，气瓶无瓶帽、无防震圈，气管连接未使用卡箍； 9.油品等化学品管理不到位，缺少警示标识标牌，无MSDS(化学品安全技术说明书)，未配备灭火器； 10.工业酒精无防泄漏措施、未专库存放； 11.冲天炉无安全警示标识牌、无职业危害告知牌，冲天炉上料钢丝线（单股）牵引料车为落后工艺。 | 宣城市中晟铸造有限公司 | 梅渚镇、县应急局 | 2019/6/30 |
| 10 | 宣城市 华晟金属制品有限 公司 | 1.吊运铁水起重机、龙门钩横梁、耳轴销、吊钩钢丝绳及其端头零件未定期检查，铁水包容器耳轴未按要求定期探伤检测； 2.铁水吊运路线未设置高温熔融金属紧急排放和应急储存设施； 3.有限空间辨识不全面，未建立有限空间台账，部分场所安全警示告知牌缺失； 4.冲天炉，无安全警示标识牌、无职业危害告知牌等，冲天炉上料钢丝线（单股）牵引料车为落后工艺； 5.各类危险品气瓶未设专库、专区存放，氧气瓶、液化石油气瓶混放、安全距离不足，空瓶、满瓶未分开存放、无标识，无防倾倒装置，气瓶无瓶帽、无防震圈； 6.木工房无安全防火警示标识，无应急消防器材，无防火管理制度； 7.液氧储罐气站安全管理不规范，安全防护栏、防护门已破损，无安全警示标识，无应急处置设施； 8.叉车照明灯、转向灯损坏，未到监管部门报备检测取证取牌； 9.部分起重机吊钩无防脱落装置，起重吊索具管理不规范，钢丝绳断丝严重。 | 宣城市华晟金属制品有限 公司 | 梅渚镇、县应急局 | 2019/6/30 |

附件2

重大事故隐患整改验收、销号审批表

| 整改单位 |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 主要负责人 |  | 联系电话 |  |
| 公布文号 |  | 整改期限 |  |
| 整改完成时间 |  | 申请验收时间 |  |
| 隐患内容及 整改情况 |  |
| 责任单位意见 | 签字（盖章） 年 月 日 |  |
| 督办单位 验收意见 | 签字（盖章） 年 月 日 |  |
| 行业主管 单位意见 | 签字（盖章） 年 月 日 |  |
| 县安委办 意 见 | 签字（盖章） 年 月 日 |  |

注：1.本表一式三份，县、乡镇（开发区）安委办各一份，整改单位一份。

2.报送本表时，请附送相关的证明材料，如安全评价报告等。