| 索引号 | 003251454/01803--00001 | 组配分类 | 饮用水卫生安全 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 县卫健委（县中医药局） | 发文日期 | 2018-03-14 00:00 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 水质监测,饮用水卫生安全 |
| 信息来源 | 郎溪县卫生和计划生育委员会 | 主题导航 | 卫生、体育 |
| 信息名称 | 郎溪县2018年第一季度城区市政供水水质监测结果公告 | 内容概述 |  |

## 郎溪县2018年第一季度城区市政供水水质监测结果公告

为贯彻落实《安徽省水污染防治工作方案》，依据安徽省卫生和计划生育委员会卫疾控秘[2018]39号文件要求，现将郎溪县2018年第一季度城区市政供水卫生监测结果公告如下：

2018年第一季度，郎溪县城区共设置市政供水管网出厂水、末梢水（用户水龙头水）监测点6个，水质常规监测指标33项。所检测6份水样中浑浊度指标和铝指标超标，其余指标合格。经再次抽查6份水样浑浊度指标和铝指标，本次所检指标均合格。具体结果见下表：

| 编号 | 水样 类型 | 水厂 | 采样地点 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出厂水 | 郎溪县自来水总公司 | 龙须湖水厂 | 合格 |
| 2 | 末梢水 | 郎溪县自来水总公司 | 县中医院食堂一楼 | 合格 |
| 3 | 末梢水（二次 供水） | 郎溪县自来水总公司 | 建平镇瀚海小区10栋1102室 | 合格 |
| 4 | 末梢水 | 郎溪县自来水总公司 | 建平镇郎溪县宁芜路386号 | 合格 |
| 5 | 末梢水 | 郎溪县自来水总公司 | 建平镇金色港湾24栋1单元602室 | 合格 |
| 6 | 末梢水 | 郎溪县自来水总公司 | 建平镇建业嘉园北区3栋1单元501室 | 合格 |

备注：1、所检指标合格仅指本次采集水样所监则的指标的检测结果符号GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

2、监测指标包括：⑴微生物指标4项：总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数；⑵毒理性指标11项：砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳；⑶感观性状和一般化学指标18项：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、氨氮。

2018年5月15日