| 索引号 | 11341722MB1722734F/202106-00013 | 组配分类 | 部门文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 县科技经信局 | 发文日期 | 2021-06-02 15:09 |
| 发布文号 | 郎科技经信〔2021〕38号 | 关键词 | 规范性文件,部门文件 |
| 信息来源 | 县科技经信局 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 关于印发《郎溪电网2021年度有序用电方案》的通知 | 内容概述 | 郎溪县住房和城乡建设委员会文件郎溪县科技经信局国网郎溪县供电公司关于印发《郎溪电网2021年度有序用电方案》的通知各镇、开发区、用电企业：为加强有序用电管理，有效防御并降低因电力供应短缺或电网发生事故情况下造成的损失，维护正常有序的社会供用电秩序，根据国家发展改革委《有序用电管理办法》（发改运行〔2011〕832号），以及宣城市经信局、国网宣城供电公司关于印发《宣城电网2021年度有序用电方案》的通知（宣经信电力函〔2021〕35号）要求，特编制《郎溪电网2021年度有序用电方案》，请遵照执行。郎溪县科技经信局国网郎溪县供电公司2021年6月16日郎溪电 |

## 关于印发《郎溪电网2021年度有序用电方案》的通知

郎溪县住房和城乡建设委员会文件

郎溪县科技经信局  国网郎溪县供电公司

关于印发《郎溪电网2021年度有序

用电方案》的通知

各镇、开发区、用电企业：

为加强有序用电管理，有效防御并降低因电力供应短缺或电网发生事故情况下造成的损失，维护正常有序的社会供用电秩序，根据国家发展改革委《有序用电管理办法》（发改运行〔2011〕832号），以及宣城市经信局、国网宣城供电公司关于印发《宣城电网2021年度有序用电方案》的通知（宣经信电力函〔2021〕35号）要求，特编制《郎溪电网2021年度有序用电方案》，请遵照执行。

郎溪县科技经信局   国网郎溪县供电公司

2021年6月16日

郎溪电网2021年度有序用电方案

一、引言

为保证郎溪电网安全稳定运行，根据《有序用电管理办法》（发改运行[2011]832号）、《安徽省能源局 国网安徽省电力有限公司关于印发安徽电网2021年度有序用电方案的通知》（皖能源电调函[2021]17号）、《宣城市经信局 国网宣城供电公司关于印发宣城电网2021年有序用电方案的通知》（宣经信电力函[2021]35号），县科技经信局会同县供电公司在综合分析年度电力供需形势和用电负荷结构特点的基础上，按照有序用电可中断负荷14.5万千瓦的目标，编制了《郎溪县电网2021年度有序用电方案》，请各单位遵照执行。

二、有序用电工作原则

（一）有序用电工作应遵循“政府主导、统筹兼顾、安全稳定、有保有限、注重预防、节控并举”的原则。

（二）根据国家《有序用电管理办法》，优先保障以下用电：

1.应急指挥和处置部门，主要党政军机关，广播、电视、电信、交通、监狱等关系国家安全和社会秩序的用户；

2.危险化学品生产、矿井等停电将导致重大人身伤害或设备严重损坏企业的保安负荷；

3.重大社会活动场所、医院、金融机构、学校等关系群众生命财产安全的用户；

4.供水、供热、供能等基础设施用户；

5.居民生活，排灌、化肥生产等农业生产用电；

6.国家重点工程、军工企业。

（三）贯彻落实国家产业政策和节能环保政策，重点限制以下用电：

1.违规建成或在建项目；

2.产业结构调整目录中淘汰类、限制类企业；

3.单位产品能耗高于国家或地方强制性能耗限额标准的企业；

4.景观照明、亮化工程；

5.其他高耗能、高排放企业。

（四）按照“定负荷、定时段、定设备、定人员”的原则，认真落实好有序用电的各项措施，实现用电负荷“限得下、用得上”，确保方案执行到位。

（五）按照“先大后小、先易后难”的原则，对每级方案进行细化，安排好用户的执行顺序和轮次，确保方案执行平稳有序。

（六）按照“有多少用多少、缺多少错避多少”的要求，足额完成有序用电可中断负荷指标，严格控制本地最大用电负荷不超限额。

（七）按照“先错峰、后避峰、再限电”的顺序，杜绝发生随意拉公用线路造成大面积停电。

三、电力供需形势分析

（一）上年度电力供应情况分析

2020年全社会用电量19.18亿千瓦时,同比增长8.4 %。全县最高负荷37.566万千瓦(8月20日13:06分)，同比增长6.50%。

（二）全县年度用电需求分析

2021年截止5月底，我县完成售电量8.28亿千瓦时,同比增长29.17%,其中一产用电量0.17亿千瓦时,同比增长6.25%,二产用电量6.42亿千瓦时,同比增长59.30%,三产用电量0.68亿千瓦时, 同比增长28.30%,居民生活用电量0.9963亿千瓦时,同比增长0.54%。

根据预测2021年郎溪电网夏季最高负荷40万千瓦，同比增长6.47%；冬季最高负荷38万千瓦同比增长7.25%。上级下达我县最大可中断负荷指标14.5万千瓦。

（三）郎溪电网输送能力分析

郎溪电网担负着郎溪地区所辖7镇、2乡和1个省级开发区的供电任务，主供电源为220千伏梅丰变、220千伏昌明变、220千伏宗汉岭变。截止2019年止，郎溪县域电网包含220千伏变电站3座，主变5台，变电容量1020兆伏安；110千伏变电站6座，主变12台，变电容量587.5兆伏安；35千伏变电站11座，主变22台，变电容量189.9兆伏安。

（四）地区调峰能力分析

自备电厂调峰能力分析：目前县域内自备电厂1家，为南方水泥有限公司窑系统余热发电机组，发电机总容量0.45万千瓦。要求该企业自备电厂企业在迎峰度夏前做好发电机组的检修工作，迎峰度夏期间，安排机组稳发满发。

四、有序用电方案

（一）调控负荷指标

根据宣城市经信局、国网宣城供电公司关于印发《宣城电网2021年度有序用电方案》的通知（宣经信电力函〔2021〕35号）下达的错避峰任务计划，按照留有裕度等原则,郎溪电网今年夏季最大错避峰任务为14.5万千瓦。

（二）各种预警状态所采取的有序用电方案

1、IV级方案:当电网供应能力略为不足，郎溪电网负荷缺口在6.5万千瓦以内,发布IV级预警，主要采取企业检修、轮休和调整生产班次等错峰措施，具体参与用户如下：(负荷单位:千伏安、千瓦,下同)

| 序号 | 电力用户名称 | 用户合同容量 | 用户峰期正常负荷 | 参与方式 | 每轮错避限电负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 91500 | 74800 |  | 65000 |
| 1 | 安徽省郎溪县鸿泰钢铁有限公司（324#） | 12000 | 10800 | 生产班次调整 | 7000 |
| 2 | 安徽省郎溪县鸿泰钢铁有限公司（327#321#） | 35000 | 29000 | 生产班次调整 | 28000 |
| 3 | 安徽省郎溪县鸿泰钢铁有限公司（322#328#） | 35000 | 29000 | 生产班次调整 | 28000 |
| 4 | 安徽灵峰耐磨件有限公司 | 7000 | 4200 | 生产班次调整 | 1500 |
| 5 | 郎溪县安鑫矿业有限公司 | 2500 | 1800 | 生产班次调整 | 500 |

2、Ⅲ级方案:当电网电力供应较为紧张，6.5万千瓦＜郎溪电网负荷缺口≤8万千瓦时,发布Ⅲ级预警,在IV级方案的基础上,安排以下用户进行错峰：

| 序号 | 电力用户名称 | 用户合同容量 | 用户峰期正常负荷 | 参与方式 | 每轮错避限电负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 25000 | 19000 |  | 17000 |
| 1 | 安徽省郎溪县鸿泰钢铁有限公司（312#323# | 25000 | 19000 | 生产班次调整 | 17000 |

3、Ⅱ级方案:当电网电力供应短缺严重,8万千瓦＜郎溪电网负荷缺口≤13万千瓦时,发布Ⅱ级预警,在Ⅲ级方案的基础上,安排以下用户进行避峰，同时要求城区路灯减半开启。Ⅱ级参与的用户有：

| 序号 | 电力用户名称 | 用户合同容量 | 用户峰期正常负荷 | 参与方式 | 每轮错避限电负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 76680 | 61700 | 0 | 50000 |
| 1 | 安徽郎溪南方水泥有限公司 | 13050 | 12000 | 可间断负荷 | 5000 |
| 2 | 安徽正力纺织科技有限公司 | 10250 | 7500 | 可间断负荷 | 7000 |
| 3 | 安徽万方织染有限公司 | 16600 | 11200 | 可间断负荷 | 10000 |
| 5 | 郎溪远华纺织有限公司 | 4850 | 4500 | 可间断负荷 | 3500 |
| 6 | 安徽安德陶生态陶瓷有限公司 | 4750 | 3700 | 可间断负荷 | 3000 |
| 7 | 安徽灵峰耐磨件有限公司 | 5780 | 5700 | 可间断负荷 | 5500 |
| 8 | 安徽立强纺织科技有限公司 | 4410 | 4100 | 可间断负荷 | 3900 |
| 9 | 安徽海达门控设备有限公司 | 6600 | 3000 | 可间断负荷 | 2300 |
| 10 | 郎溪县东茂纺织有限公司 | 4380 | 4000 | 可间断负荷 | 3800 |
| 11 | 郎溪飞泓金属制品有限责任公司 | 6010 | 6000 | 可间断负荷 | 6000 |

4、I级方案:当电网电力供应短缺十分严重，13万千瓦＜郎溪电网负荷缺口≤14.5万千瓦时，发布I级预警。即：在Ⅱ级方案的基础上，安排部分客户进行避峰。当电网处于紧急状态时,由郎溪供电公司调度部门按照政府部门下达的《郎溪电网2021年紧急事故拉限电序位表》（郎科技经信〔2021〕37号）有序拉限电。I级参与的用户有：

| 序号 | 电力用户名称 | 用户合同容量 | 用户峰期正常负荷 | 参与方式 | 每轮错避限电负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 39760 | 29670 | 0 | 20700 |
| 1 | 安徽亚鑫重工铸造有限公司 | 6730 | 5300 | 可间断负荷 | 5000 |
| 2 | 安徽顺源实业 有限公司 | 4100 | 3200 | 可间断负荷 | 1100 |
| 3 | 宣城市尚焕纺织有限公司 | 2770 | 2400 | 可间断负荷 | 2000 |
| 5 | 安徽省天亿羽绒制品有限公司 | 2680 | 2150 | 可间断负荷 | 2000 |
| 6 | 郎溪惠发电镀有限公司 | 7650 | 6100 | 可间断负荷 | 3000 |
| 7 | 郎溪瑞发金属表面处理有限公司 | 2850 | 2000 | 可间断负荷 | 1500 |
| 8 | 郎溪县重振钢构有限公司 | 2980 | 2950 | 可间断负荷 | 2900 |
| 9 | 郎溪县润福尚商贸有限公司 | 1000 | 760 | 集中空调间歇开停 | 500 |
| 10 | 苏果超市宣城有限公司郎溪分公司 | 2500 | 850 | 集中空调间歇开停 | 300 |
| 11 | 郎溪国购商业运营管理有限公司 | 4000 | 3300 | 集中空调间歇开停 | 2000 |
| 12 | 安徽省郎溪县瀚海国际大酒店有限公司 | 2500 | 660 | 集中空调间歇开停 | 400 |

5、低谷时段避峰方案：当需要我县控制22点后低谷时段负荷时，全县低谷时段生产的企业应按照供电部门要求，对生产时间进行调整，延迟开机，提前关机。具体开、停机时间按照供电部门的通知执行。

五、工作要求

（一）健全工作机制。各单位要高度重视今年迎峰度夏、迎峰度冬期间可能出现的较大供需缺口，按照政府主导、电网企业为实施主体的工作原则，健全有序用电工作组织机构，建立有序用电管理办公室或工作组，明确各成员单位职责，在迎峰度夏、迎峰度冬等关键时期实行合署办公，协同工作。

（二）动态更新方案。在迎峰度夏、迎峰度冬前动态更新本地有序用电方案，按照有序用电可中断负荷指标，进一步确定错避峰级别和具体用户，足额完成负荷调控任务；原则上重点安排错避峰能力强的高载能企业参与Ⅳ级、Ⅲ级方案；全面开展“四定”措施动态核查，摸排高载能企业集中轮停的能力，优先以集中式停产让电等快速避峰手段参与Ⅱ级、Ⅰ级方案；强化对本年度电力直接交易用户、城市景观照明、亮化工程和商业用户的管控，商业可中断负荷原则上应不低于各地可中断负荷指标的10%；引导用户积极做好电力需求侧管理，对开展移峰填谷等电能替代的用户，尽量减少负荷调控。

（三）优化完善方案。做到方案科学合理，确保有序用电可中断负荷不涉及居民、公共服务等民生用户；做到方案务实可操作，确保参与有序用电的可中断用户所有信息客观真实，承诺的可中断负荷具备随时启动的条件；做到用户知情，在方案研究制定阶段要充分与相关企业沟通，方案印发前通过签订工作责任书的方式确保企业对可中断负荷规模、执行条件等充分了解，在方案启动前务必确保用户知情，并严格按照工作责任书要求执行错避峰指令。

（四）做好方案演练。按上级要求积极做好演练相关工作，以检验有序用电方案的合理性和可操作性，理顺工作流程和协调机制，保证通信渠道畅通可靠，提升快速响应能力。

（五）确保方案执行。电网企业是有序用电工作的具体执行单位。县供电公司负责全县有序用电工作的日常调度与协调，要加强用电负荷预测，准确把握本地电力供需形势变化，按照有关规定配合县经信部门向社会发布电力供需形势和预警信息；在有序用电方案印发的同时，以告知书的方式通知方案内的全部用户；在启动实施有序用电方案的前1天，将错避峰指令用通知单等方式提前通知到涉及的用户，做好与用户的沟通协调，确保用户知情；充分利用技术手段，实现参与用户负荷的实时监测，保障负荷可控在控。

（六）加强跟踪监督。经信部门将加强有序用电错避峰执行情况督查，做好落实及执行情况的跟踪监督和效果分析评估，确保全县有序用电方案的有效实施。对执行方案不力、擅自超限额用电的电力用户，责令其迅速整改；情节严重的，按照国家规定程序停止对其供电。

（七）强化宣传引导。供电公司要认真做好电力供应紧张时期的服务工作，加强供电抢修和95598热线服务。积极配合县经信部门做好有序用电的宣传和引导工作，及时披露电力供需信息，在全社会营造节约用电、科学用电和有序用电的良好氛围，引导全社会积极主动参与。

六、附则

（一）有序用电是指在电力供应不足、突发事件等情况下，通过行政措施、经济手段、技术方法，依法控制部分用电需求，维护供用电秩序平稳的管理工作。

（二）有序用电方案适用于处置可预见并满足方案执行时间要求的电力供需紧张情况。在电力供应突然减少或自然灾害等紧急状态下，为保障电网安全运行，电网企业应执行事故限电序位表、处置电网大面积停电事件应急预案和黑启动预案等其他措施。

（三）涉及局部区域电网实际重载线路，具体企业错避峰方案由开发区主导供电部门配合共同制定，并报县经信局备案。

（四）本方案有效期自印发之日起至次年方案印发之日止。